# Załącznik nr 1k do SWZ

# ZP-381-25/2022

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWO - CENOWY

# Część nr 11 zamówienia

Wyroby jednorazowego użytku – rękawiczki

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jed.m. | Ilość | Cena j. brutto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe , niesterylne - bezpudrowe , jednorazowego użytku, posiadające pogrubiony brzeg mankietu ,zapobiegający samo zwijaniu oraz teksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności. Spełniające wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC , EN 455 . Rozporzadzenia Rady EU 2016/425 ŚOI kat.III. wyrobów medycznych klasy I zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami. Posiadają poziom ochrony przed mikroorganizmami – AQL ≤ 1.5 Rozmiar S . Pakowane x 100 szt. | op. | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe , niesterylne - bezpudrowe , jednorazowego użytku, posiadające pogrubiony brzeg mankietu ,zapobiegający samo zwijaniu oraz teksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności. Spełniające wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC , EN 455 . Rozporzadzenia Rady EU 2016/425 ŚOI kat.III. wyrobów medycznych klasy I zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami. Posiadają poziom ochrony przed mikroorganizmami – AQL ≤ 1.5 Rozmiar M . Pakowane x 100 szt. | op. | 1190 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe , niesterylne - bezpudrowe , jednorazowego użytku, posiadające pogrubiony brzeg mankietu ,zapobiegający samo zwijaniu oraz teksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności. Spełniające wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC , EN 455 . Rozporzadzenia Rady EU 2016/425 ŚOI kat.III. wyrobów medycznych klasy I zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami. Posiadają poziom ochrony przed mikroorganizmami – AQL ≤ 1.5 Rozmiar L . Pakowane x 100 szt. | op. | 600 |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe , niesterylne - bezpudrowe , jednorazowego użytku, posiadające pogrubiony brzeg mankietu ,zapobiegający samo zwijaniu oraz teksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności. Spełniające wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC , EN 455 . Rozporzadzenia Rady EU 2016/425 ŚOI kat. III. wyrobów medycznych klasy I zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami. Posiadają poziom ochrony przed mikroorganizmami – AQL ≤ 1.5 Rozmiar XL. Pakowane x 100 szt. | op. | 160 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

      - Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

      - Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

      - Do dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca dołączy oryginał faktury VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury VAT na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy.

      - Okres przydatności do użycia min. 12 miesięcy

      - Termin dostawy:

- tygodni – 0 pkt

4 tygodnie – 20 pkt

2 tygodnie – 40 pkt

      - W przypadku wystąpienia wad w dostarczonych artykułach w okresie 12-m-cy od ich odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacyjnego.

      - Dostawa wraz z rozładunkiem. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i rozładować zamawiany asortyment na własny koszt i ryzyko w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły –  Magazyn Apteki – okno podawcze do magazynu Apteki w piwnicy – poziom -1, tył budynku A – za wejściem A7 od poniedziałki do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00.

      - Koszty opakowania i transportu ponosi Wykonawca.

Data: …………….

Dokument elektroniczny

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym