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Załącznik nr 1k do SWZ
ZP-381-25/2022

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWO - CENOWY

Część nr 11 zamówienia 

[bookmark: _Hlk97620771]Wyroby jednorazowego użytku – rękawiczki 

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jed.m.
	Ilość  
	 Cena j. brutto 
	Wartość netto
	% VAT
	 Wartość brutto 

	1
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe  ,  niesterylne -  bezpudrowe , jednorazowego użytku, posiadające pogrubiony brzeg mankietu ,zapobiegający samo zwijaniu oraz teksturowane  końcówki palców dla lepszej chwytności. Spełniające  wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC , EN 455 . Rozporzadzenia Rady EU 2016/425 ŚOI kat.III. wyrobów medycznych klasy I zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami. Posiadają  poziom  ochrony przed mikroorganizmami – AQL ≤ 1.5 Rozmiar  S . Pakowane x  100 szt.
	op.
	200
	
	
	
	

	2
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe  ,  niesterylne -  bezpudrowe , jednorazowego użytku, posiadające pogrubiony brzeg mankietu ,zapobiegający samo zwijaniu oraz teksturowane  końcówki palców dla lepszej chwytności. Spełniające  wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC , EN 455 . Rozporzadzenia Rady EU 2016/425 ŚOI kat.III. wyrobów medycznych klasy I zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami. Posiadają  poziom  ochrony przed mikroorganizmami – AQL ≤ 1.5 Rozmiar  M . Pakowane x  100 szt.
	op.
	1190
	
	
	
	

	3
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe  ,  niesterylne -  bezpudrowe , jednorazowego użytku, posiadające pogrubiony brzeg mankietu ,zapobiegający samo zwijaniu oraz teksturowane  końcówki palców dla lepszej chwytności. Spełniające  wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC , EN 455 . Rozporzadzenia Rady EU 2016/425 ŚOI kat.III. wyrobów medycznych klasy I zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami. Posiadają  poziom  ochrony przed mikroorganizmami – AQL ≤ 1.5 Rozmiar  L . Pakowane x  100 szt.
	op.
	600
	
	
	
	

	4
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe  ,  niesterylne -  bezpudrowe , jednorazowego użytku, posiadające pogrubiony brzeg mankietu ,zapobiegający samo zwijaniu oraz teksturowane  końcówki palców dla lepszej chwytności. Spełniające  wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC , EN 455 . Rozporzadzenia Rady EU 2016/425 ŚOI kat. III. wyrobów medycznych klasy I zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami. Posiadają  poziom  ochrony przed mikroorganizmami – AQL ≤ 1.5 Rozmiar  XL. Pakowane x  100 szt.
	op.
	160
	
	
	
	

	Razem:
	
	x
	                      



0. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.
0. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 
0. Do dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca dołączy oryginał faktury VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury VAT na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy.
0. Okres przydatności do użycia min. 12 miesięcy 
0. Termin dostawy:
6 tygodni – 0 pkt
4 tygodnie – 20 pkt 
2 tygodnie – 40 pkt
0. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonych artykułach w okresie 12-m-cy od ich odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacyjnego.
0. Dostawa wraz z rozładunkiem. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i rozładować zamawiany asortyment na własny koszt i ryzyko w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły –  Magazyn Apteki – okno podawcze do magazynu Apteki w piwnicy – poziom -1, tył budynku A – za wejściem A7 od poniedziałki do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00.
0. Koszty opakowania i transportu ponosi Wykonawca.
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