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Załącznik nr 1l do SWZ
ZP-381-25/2022

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWO - CENOWY

Część nr 12 zamówienia 

Wyroby jednorazowego użytku - fartuchy
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jed.m.
	Ilość  
	 Cena j. brutto 
	Wartość netto
	% VAT
	 Wartość brutto 

	1
	
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy. 
Wykonany z włókniny typu SMS
Gramatura podstawowa min 35g/m2. 
Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.
Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną. 
Obszycie lamówką w celu identyfikacji rodzaju fartucha oraz rozmiaru zgodnie z normą 13795 -identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki celulozowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2
Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. 
Opakowanie zawierające 4 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji)
Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O.  Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa.  Wytrzymałość na rozciąganie na mokro  ≥ 85 N Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie. 
Zamawiający dopuszcza sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115 (poz. 1), L-125 (poz. 2), XL-140 (poz. 3) (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2

Zamawiający dopuszcza jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMMS. Gramatura podstawowa min 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi rzep. Obszycie koło szyi bez lamówki umożliwiającej identyfikację rodzaju fartucha oraz rozmiaru. Rozmiar fartucha w postaci wszywki - identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki włókninowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2. Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. Opakowanie zawierające 2 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji). Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O.  Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa.  Wytrzymałość na rozciąganie na mokro  ≥ 85 N Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie.
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Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy. 
Wykonany z włókniny typu SMS
Gramatura podstawowa min 35g/m2. 
Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.
Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. 
Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną. 
Obszycie lamówką w celu identyfikacji rodzaju fartucha oraz rozmiaru zgodnie z normą 13795 -identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki celulozowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2
Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. 
Opakowanie zawierające 4 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji)
Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro  ≥ 85 N. Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie. 
Zamawiający dopuszcza sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115 (poz. 1), L-125 (poz. 2), XL-140 (poz. 3) (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2

Zamawiający dopuszcza jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMMS. Gramatura podstawowa min 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi rzep. Obszycie koło szyi bez lamówki umożliwiającej identyfikację rodzaju fartucha oraz rozmiaru. Rozmiar fartucha w postaci wszywki - identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki włókninowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2. Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. Opakowanie zawierające 2 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji). Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O.  Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa.  Wytrzymałość na rozciąganie na mokro  ≥ 85 N Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie.

Rozmiar: L

	szt.
	700
	
	
	
	

	3
	
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy. 
Wykonany z włókniny typu SMS
Gramatura podstawowa min 35g/m2. 
Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.
Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną. 
Obszycie lamówką w celu identyfikacji rodzaju fartucha oraz rozmiaru zgodnie z normą 13795 -identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki celulozowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2. Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. Opakowanie zawierające 4 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji). Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro  ≥ 85 N. Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie. 
Zamawiający dopuszcza sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115 (poz. 1), L-125 (poz. 2), XL-140 (poz. 3) (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2

Zamawiający dopuszcza jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMMS. Gramatura podstawowa min 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi rzep. Obszycie koło szyi bez lamówki umożliwiającej identyfikację rodzaju fartucha oraz rozmiaru. Rozmiar fartucha w postaci wszywki - identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki włókninowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2. Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. Opakowanie zawierające 2 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji). Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O.  Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa.  Wytrzymałość na rozciąganie na mokro  ≥ 85 N Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie.
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0. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.
0. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 
0. Do dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca dołączy oryginał faktury VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury VAT na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy.
0. Okres przydatności do użycia min. 12 miesięcy 
0. Termin dostawy:
6 tygodni – 0 pkt
4 tygodnie – 20 pkt 
2 tygodnie – 40 pkt
0. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonych artykułach w okresie 12-m-cy od ich odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacyjnego.
0. Dostawa wraz z rozładunkiem. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i rozładować zamawiany asortyment na własny koszt i ryzyko w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły –  Magazyn Apteki – okno podawcze do magazynu Apteki w piwnicy – poziom -1, tył budynku A – za wejściem A7 od poniedziałki do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00.
0. Koszty opakowania i transportu ponosi Wykonawca.




Data: …………….
Dokument elektroniczny 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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