# Szamotuły,  05 lipca 2022 r.

Informacja
o zapytaniach, odpowiedziach oraz modyfikacja ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej  bez negocjacji, pn.: „Sukcesywna dostawa implantów stosowanych w ortopedii

oraz innych wyrobów ortopedycznych” (ZP-381-33/2022)

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ, w wyniku których udziela wyjaśnień oraz dokonuje odpowiedniej modyfikacji zapisów ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ w zakresie poniżej wskazanym.

Zapytania do formularza asortymentowo-ilościowo-cenowy -Załącznik nr 3:

Pakiet nr 1

- Czy w odniesieniu do systemu mikrowkrętów i mikropłyt  (poz. 8, 23) Zamawiający odstąpi od wymogu sterylności i składowania ich w depozycie, na rzecz dostaw wyrobów niesterylnych, sukcesywnie na bieżące zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od wymogu sterylności w odniesieniu do systemu mikrowkrętów i mikropłyt   i składowania ich w depozycie, na rzecz dostaw wyrobów niesterylnych, sukcesywnie na bieżące zamówienia.

#### Zatwierdzam:

#### Remigiusz Pawelczak - Dyrektor