# Szamotuły,  05 lipca 2022 r.

Informacja
o zapytaniach, odpowiedziach oraz modyfikacja ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej  bez negocjacji, pn.: „Sukcesywna dostawa implantów stosowanych w ortopedii

oraz innych wyrobów ortopedycznych” (ZP-381-33/2022)

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ, w wyniku których udziela wyjaśnień oraz dokonuje odpowiedniej modyfikacji zapisów ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ w zakresie poniżej wskazanym.

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 2, pozycja nr 4:

Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie prętów węglowych wielokrotnego użytku o średnicy Ø 5 mm i długości od 120 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm. Z doświadczenia wiemy, że są to długości prętów w zupełności wystarczające do stabilizacji złamań z wykorzystaniem klamer przeznaczonych do prętów o średnicy Ø 5 mm i grotów o średnicy Ø 3-4 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

#### Zatwierdzam:

#### Remigiusz Pawelczak - Dyrektor