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Informacja 
o zapytaniach i odpowiedziach na zapytania do SWZ, modyfikacja SWZ (zał. nr 3).
       

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego, jednorazowego użytku, sterylnego – staplery”

Zgodnie z art. 135 ust. 1-2 w zw. z art. 137 ust. 1-2 i 5-6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający publikuje zapytania do SWZ wraz z treścią udzielonych odpowiedzi oraz dokonanych modyfikacji.

Załącznik nr 3
1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów o długości 55 mm, zszywki tytanowe okrągłe o wymiarach 3,8 mm i 4,5 mm przed zamknięciem – do wyboru.
[bookmark: _Hlk109369647]Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów o długości 100 mm, zszywki tytanowe okrągłe o wymiarach 3,8 mm i 4,5 mm przed zamknięciem – do wyboru.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający w pozycji 3, 4, 5 i 6 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami okrągłym o wymiarach 3,8 mm i 4,5 mm – do wyboru.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
4. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie staplerów  z nieruchomą główką, rozmiar 21, 24, 26, 29 i 32 mm, wysokość zszywki 4,5 mm dla wymiaru 21                    i 24, wysokość zszywki 5,0 mm dla pozostałych wymiarów.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz
5. Czy Zmawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie staplerów z łamanym kowadełkiem o średnicy 29 mm lub 32 mm (do wyboru) zszywki o jednakowej wysokości 5 mm ustawione w dwóch rzędach, regulacja wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5 mm – 2,5 mm.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Załącznik nr 3
6. Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Czy dopuszczą Państwo, na zasadzie równoważności, zszywki okrągłe na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
7. Poz. 11
Czy dopuszczą Państwo, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony 
- z łamaną główką z manualnym dociskiem tkanki, 
- wysokość zszywki  4,5mm – rozmiary: 21, 24 mm,
- wysokość zszywki  4,8mm – rozmiary: 29 mm,
- wysokość zszywki  5,0mm – rozmiary: 32 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
8. Poz. 12
Czy dopuszczą Państwo, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony 
- z łamaną główką z manualnym dociskiem tkanki, 
- wysokość zszywki  4,8mm – rozmiary: 29 mm,
- wysokość zszywki  5,0mm – rozmiary: 32 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
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