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Szamotuły, 8 sierpnia 2022 r.

ZP-381-12/2022
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
w Części 1, 2, 11, 15 i 19 zamówienia
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”

Zamawiający zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) - dalej: uPzp, informuje, że dokonał wyboru ofert w częściach 1, 2, 11, 15 i 19 zamówienia.
Zamawiający dokonał wyboru oferty, której nazwę w każdej części zamówienia wskazanej poniżej oznaczono wytłuszczonym drukiem. 
1. Część 1 zamówienia: Zestaw do laparoskopii 4K wraz z elektrochirurgią  oraz narzędziami laparoskopowymi – 1 szt.
1) Wykonawca: Olympus Polska sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, woj. mazowieckie, Regon: 012330343, e-mail: przetargi.medical@olympuseuropa.com, średnie przedsiębiorstwo
C - Cena: 806531.97 zł – 60 pkt
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce – 0 pkt
J – Jakość:
Procesor kamery Full 4K:

Obsługiwane rozdzielczości 4096x2160 oraz 3840x2160: TAK - 4096x2160 = 6 pkt.

Procesor wyposażony w ekran dotykowy do sterowania menu: TAK - Menu niezakłócające obrazu ekranu głównego podczas pracy operatora = 3 pkt.

Możliwość wyboru trybu kolorów: TAK 4 tryby kolorów = 3 pkt

Kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej lub z inną technologią obrazowania: TAK - Kompatybilny z technologia optyczno- cyfrową, popartą badaniami klinicznymi = 3 pkt
Głowica kamery endoskopowej wyposażona w przetwornik 4K CMOS Exmor R:

Rozdzielczość przetwornika: 4096x2160 = 3pkt.

3 programowalne przyciski funkcyjne oraz dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrości (ostrość dostosowywana automatycznie przez pojedyncze naciśnięcie) oraz pokrętło do manualnej regulacji ostrości: przycisk oraz pokrętło ustawienia ostrości = 3 pkt.

Kąt patrzenia 30°; pole widzenia 88°: pole widzenia > 85st. = 3pkt.

kąt patrzenia 30°; pole widzenia 88°: pole widzenia > 85st. = 3pkt.
Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddyminia na panelu przednim urządzenia: dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu = 3pkt.
Razem: 90 pkt

2. Część 2 zamówienia: Aparat do znieczulenia z wyposażeniem – 1 szt.
1) Wykonawca: GE Medical Systems Polska sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, woj. mazowieckie, e-mail: karolina.slupek@ge.com, sekretariatwarszawa@ge.com, Regon: 010478403, duże przedsiębiorstwo 
C - Cena: 135000.00 zł – 60 pkt
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce - 0 pkt
J – Jakość:
Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością: TAK - 5 pkt

Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego: TAK - 5 pkt

Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane 
w trendach: TAK - 5 pkt

Monitor wyposażony w funkcję wczesnego ostrzegania wg skali NEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure 
z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP: TAK - 5 pkt
Razem: 80 pkt
3. Część 11 zamówienia: Stół operacyjno – zabiegowy – 1 szt.
1) Wykonawca: Konkret sp. z o.o. sp.k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, Regon: 340555980, e-mail: zamowienia@konkret.net.pl, średnie przedsiębiorstwo
C - Cena: 32855.76 zł – 60 pkt
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce – 0 pkt

J – Jakość:
TAK, Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 530mm - 1000mm – 0 pkt
Bezpieczne obciążenie robocze stołu 250kg: TAK 250 kg – 0 pkt
Razem: 60 pkt
4. Część 15 zamówienia: Wózek anestezjologiczny - 4 szt.
1) Wykonawca: Konkret sp. z o.o. sp.k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, Regon: 340555980, e-mail: zamowienia@konkret.net.pl, średnie przedsiębiorstwo
C - Cena: 45995,04 zł – 60 pkt
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce – 0 pkt
Razem: 60 pkt

5. Część 19 zamówienia: Łóżko AIiT z materacem - 1 szt.
1) Wykonawca: Konkret sp. z o.o. sp.k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, Regon: 340555980, e-mail: zamowienia@konkret.net.pl, średnie przedsiębiorstwo
C - Cena: 72949.68 zł – 60 pkt
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce – 0 pkt
J – Jakość: Rok produkcji: 2021 rok – 0 pkt.

Razem: 60 pkt

Zamawiający  informuje,  iż  z uwagi na zagrożenie epidemiczne, prześle umowę Wykonawcy w formie elektronicznej, do podpisania oraz odwrotnego odesłania lub dostarczenia do siedziby Zamawiającego – zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a)  uPzp.
Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
Zatwierdzam:

Remigiusz Pawelczak – Dyrektor
Otrzymują:

1) Olympus Polska sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

e-mail: przetargi.medical@olympuseuropa.com
2) GE Medical Systems Polska sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

e-mail: karolina.slupek@ge.com, sekretariatwarszawa@ge.com
3) Konkret sp. z o.o. sp.k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno

e-mail: zamowienia@konkret.net.pl
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