# Szamotuły, dnia 14.11.2022 r.

# Samodzielny Publiczny Zakład

# Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

### ZP-381-65/2022

# WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, szybkich testów, barwników na potrzeby laboratorium w SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-65/2022.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, szybkich testów, barwników na potrzeby laboratorium w SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie testu na Mononukleozę o czułości 97,6% i swoistości 97,8% ?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z swz.

2. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie testu na Syphilis o czułości 99%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie testu na Rota i Adenowirusy o swoistości 98,8%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie testu na krew utajoną w kale o czułości 10 ng/ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie testu na antygen H.pylori o czułości 95,5%?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z swz.

6. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie testu na Troponinę o czułości analitycznej 1ng/ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR

Remigiusz Pawelczak