# Szamotuły, dnia 11.01.2023 r.

# Samodzielny Publiczny Zakład

# Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

### ZP-381-74/2022

# WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu "Dostępność Plus dla zdrowia"., nr sprawy: ZP-381-74/2022.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu "Dostępność Plus dla zdrowia"., wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Część 17 – Termometry bezdotykowe - 6 szt.

Ad. 6 Czy Zamawiający dopuści termometry bez wbudowanej pamięci pomiarów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

2. Załącznik nr 2/2 do SWZ (Aparaty EKG – 5 szt) / pkt. 1

Czy Zamawiający potwierdza, że w pkt. 1 Rok produkcji 2022 ma na myśli „min. 2022”? Czy Zamawiający akceptuje aparaty z bieżącej produkcji (rok: 2023)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający będzie akceptował aparaty z produkcji 2023 r.

3. Załącznik nr 2/2 do SWZ (Aparaty EKG – 5 szt) Inne wymagania + warunki gwarancji pkt. 7

Urządzenia będące przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia bądź bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu umowy na

„Aparat jest pozbawiony blokad itp., w tym kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały Nabywcy dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca, w zakresie niewykraczającym poza zakres opisany w ogólnie dostępnej instrukcji serwisowej bądź instrukcji obsługi.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona zmiany zapisu w załączniku nr 2/2 w pkt. Inne wymagania + warunki gwarancji pkt.7. Zamawiający zamieści załącznik po modyfikacji. Do pobrania załącznik.

4. Dotyczy wzoru umowy § 2

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w § 2 o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy

5. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do przyjętego na rynku wyrobów medycznych: 0,2% wartości brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki 
w realizacji przedmiotu Umowy oraz do 10% wartości brutto wartości umowy brutto za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 10% wartości umowy brutto?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

7. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust 3

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w § 9 ust 3. Do pobrania nowy załącznik.

……………………………….

DYREKTOR