Szamotuły, dnia  28.12.2017 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-19/2017
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro na: Dostawę rękawic jednorazowych, diagnostycznych, sterylnych, materiałów medycznych, sprzętu medycznego, sterylnego, przyrządów używanych na salach operacyjnych dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-19/2017.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawę rękawic jednorazowych, diagnostycznych, sterylnych, materiałów medycznych, sprzętu medycznego, sterylnego, przyrządów używanych na salach operacyjnych dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie siatek w rozmiarze 15x20cm (tj. o powierzchni zbliżonej do pierwotnie wymaganej). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
poz. 3

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie siatek w rozmiarze 5x10cm (tj. o powierzchni zbliżonej do pierwotnie wymaganej). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
2. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 15x20cm lub 15x30 cm.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
3. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 6x11cm lub 5x10cm lub 5x5cm.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
4. Dotyczy Pakietu nr 6
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
5. Pakiet 8, poz. 8:

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję z jednoczesnym dopuszczeniem obłożenia wykonanego z laminatu o gram 56g/m2 o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 150/150 kPa w strefie krytycznej, o odporności na przenikanie płynu 250 cm H2O i następującym składzie?

	serweta z przylepcem
	1 szt
	240x150

	serweta z przylepcem
	1 szt
	200x175

	serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku
	2 szt
	90x75

	taśma medyczna
	1 szt
	50x9

	serweta na stół instrum.
	1 szt
	190x150


	serweta na stolik Mayo
	1 szt
	145x80

	serwetki do rąk
	4 szt
	40x50


Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
6. Pakiet 8. Poz. 14:

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję z jednoczesnym dopuszczeniem serwety o gramaturze polipropylen 24 g/m2 i polietylen 50 g/m2?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
7. Pakiet 2 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych sterylnych wykonanych z lateksu kauczuku naturalnego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
Pytanie dot. projektu umowy: 


8. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający  za dni robocze uznaje dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
9. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
10. Czy Zamawiający zgadza się, aby §4 ust. 1, 2 zwrot „kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem” został zmieniony na „kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary były naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy a nie całej wartości umowy?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary były naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy a nie całej wartości umowy.
12. Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania w fakturze numeru serii, daty ważności produktu oraz nazwy producenta lub czy zgadza się aby powyższe informacje były zapisane nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza aby powyższe informacje były zapisane nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury? 
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §4 ust. 4 wyrażenie „przez dwa kolejne terminy realizacji przedmiotu umowy” zostało zmienione na „przez trzy kolejne terminy realizacji przedmiotu umowy”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
14. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 

dla pozycji 1,1 – 17 cm

dla pozycji 1,2 – 20 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,1 i 1,2  do osobnego pakietu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
16. Czy Zamawiający     dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior)   z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów  bocznych 14 FR i długości całkowitej:  
dla pozycji 2,1 – 24 cm
dla pozycji 2,2 – 28 cm
z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2,1 i 2,2 do osobnego pakietu? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
18. Pakiet 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk, z 

odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy

konkurencyjność postępowania co pomoże Zamawiającemu w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
19. Pakiet 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy w trosce o bezpieczeństwo personelu będzie wymagał, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony indywidualnej tj. w kategorii produktów przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka, o grubości na palcu 0,12 mm, o sile zrywu przed starzeniem min. 9 N, charakteryzujących się wysoką odpornością na rozerwanie.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
20. Pakiet 2 poz.2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających powierzchnie wewnętrzną  pokrytą  polimerem, obustronnie silikonowaną. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
21. Pakiet 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych w kolorze fioletowym
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
22. Pakiet 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, niebieskich pakowanych po 200 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem na wymagane ilości
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
23. Pakiet 2 poz. 1


Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w wyżej wymieniony pozycji rękawic o AQL <= 1.0
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
24. Pakiet 2 poz. 2


Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie w wyżej wymienionej pozycji od wymogu silikonowanej powierzchni rękawicy chirurgicznej
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
25. SIWZ rozdział III pkt 10

Prosimy o wykreślnie z SIWZ punktu 10 w III rozdziale. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

„10. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystanie z prawa opcji – zwiększenie ilości niektórych pozycji przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych w granicach wartości zawartej umowy (w przypadku nie wykorzystania pozycji a jednocześnie zapotrzebowaniu na inną pozycję asortymentu, której ilość została wyczerpana).”
„Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.”
26. Projekt Umowy §1 ust.6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie częstotliwości dostaw w miesiącu. Pozwoli to nam oszacować koszty dostaw a tym samym zaproponować odpowiednią cenę sprzedaży.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie może podać częstotliwości dostaw.
27. Projekt Umowy §2 ust.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o doprecyzowanie miejsca dostawy rękawic (poziom, piętro), czy możliwa jest dostawa na paletach, ewentualnie rozładunek typu burta-burta?

Odpowiedź Zamawiającego: Miejsce dostawy to piwnica. Rozładunek przez okno podawcze z poziomu parter. Rozładunek typu burta-burta jest niemożliwy.
28. Projekt Umowy §4 ust 1

Wnosimy o wykreślenie postanowień §4 ust 1 Projektu umowy  przewidujących nałożenie na wykonawcę kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie towaru bądź dostarczenia towaru niezgodnego z umową. W tym przypadku zastosowanie znajdą ogólne reguły prawa cywilnego określające odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy (rękojmia) oraz odpowiedzialność gwarancyjną (gwarancja). 

Alternatywnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 1% Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie uprawnienia dla wykonawcy polegającego na możliwości nałożenia kary umownej na zamawiającego w przypadku dopuszczenia się przez niego zwłoki w płatności za dostarczony towar w wysokości 0,1%/dzień opóźnienia oraz kary umownej w przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji w wysokości dwukrotnej wysokości kosztów poniesionych przez wykonawcę na jej rozpatrzenie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
29. Projekt Umowy §4 ust 1,2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od umowy do 1% oraz jednoczesne odniesienie kary do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
30. Projekt Umowy §4 ust 2

Wnosimy o wykreślenie postanowień §4 ust. 2 Projektu Umowy przewidujących nałożenie na wykonawcę kar umownych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego. W tym przypadku zastosowanie znajdą ogólne reguły prawa cywilnego określające odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy (rękojmia) oraz odpowiedzialność gwarancyjną (gwarancja). 

Alternatywnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 0,1% Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie uprawnienia dla wykonawcy polegającego na możliwości nałożenia kary umownej na zamawiającego w przypadku dopuszczenia się przez niego zwłoki w płatności za dostarczony towar w wysokości 0,1%/dzień opóźnienia oraz kary umownej w przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji w wysokości dwukrotnej wysokości kosztów poniesionych przez wykonawcę na jej rozpatrzenie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
31. Wzór umowy § 3 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o podanie terminu płatności.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje zapis  §3 ust. 2, na:

§3

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiste zrealizowane dostawy na podstawie faktur częściowych w terminie do 30 dni.

Pakiet nr 1 poz. A-C

32. Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opakowaniach a’200 z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
33. Pakiet nr 1 poz. D

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opakowaniach a’180 z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
34. Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe posiadające poziom AQL=1,5?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
35. Pakiet nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe o poziomie AQL=1,0?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
36. Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie – nie silikonowane?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
37. Pakiet nr 1 - rękawice diagnostyczne-niesterylne

Prosimy o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL=1,5.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
38. Pakiet nr 1 - rękawice diagnostyczne-niesterylne

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
……………………….

Zatwierdzam
