Szamotuły, dnia  14.02.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-1/2018
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa produktów i sprzętu do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz sprzętu medycznego sterylnego dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-1/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa produktów i sprzętu do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz sprzętu medycznego sterylnego dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Dot. SIWZ rozdz. III pkt 7b, rozdz. XIV pkt 1.2 – Kryterium – termin dostawy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy, gdzie minimalny termin będzie wynosić 2 dni a maksymalny 5 dni roboczych z odpowiednim przyznaniem punktacji. Oczekiwanie realizacji zamówienia w ciągu 1 dnia, nie uwzględnia odległości kilometrowej z odległych miast i tym samym wpływa negatywnie na równe traktowanie oferentów (zgodnie z rozdz. 2 art. 7.1 Ustawy Pzp), preferując wykonawców z bliskiej okolicy. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia. 

Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
2. Dot. SIWZ rozdz. III pkt 12, Projekt Umowy § 1 ust. 8

Zamawiający wymaga, aby etykiety (oryginalne) dostarczanych wyrobów były sporządzone w języku polskim. 

Zgodnie z art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Ponieważ opakowania zastosowane przez producenta SARSTEDT AG&Co posiadają informacje w języku angielskim oraz wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez wyroby oryginalnych etykiet w języku polskim jako dostosowanie do istniejących przepisów wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. lub o dopuszczenie dołączonych (nieoryginalnych) etykiet (dot. Pakiet nr 9).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
3. Dot. SIWZ rozdz. III pkt 13, Projekt Umowy § 1 ust. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów w SIWZ rozdz. III pkt 13 poprzez ujednolicenie z zapisem w Umowie, gdzie jest dopuszczony termin oferowanych produktów co najmniej 6-cio miesięczny.

Odpowiedź Zamawiającego: Wszędzie gdzie jest mowa o terminie ważności obowiązuje poniższy zapis:
„Zamawiający wymaga aby termin ważności oferowanego asortymentu towaru był nie krótszy niż 12 miesięcy.”
4. Dot. Formularz ofertowy pkt 4

W ofercie pkt 4 Zamawiający wymaga zaakceptowania przez Wykonawcę warunków płatności określonych przez Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie tych warunków, gdyż nie ma ich w dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzupełni zapis §3 umowy. Poniżej właściwe brzmienie zapisów §3:

„

§3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy wymieniony w załączniku nr :………………………………………………….. na  łączną kwotę netto..................... zł słownie: ............................................................................................................................., co daje brutto:  .................... zł słownie..................................................................................................................................

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiste zrealizowane dostawy na podstawie faktur częściowych, potwierdzonych każdorazowo przez pracownika  apteki w SPZOZ w Szamotułach.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dostarczonych fakturach, przelewem bankowym, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. W przypadku wystawienia dokumentów korygujących termin zapłaty będzie liczony od daty wpływu ostatniego korygującego dokumentu.

4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

5. Dot. Projekt Umowy § 1 ust. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie i pozostawienia wymogu złożenia pisemnego zamówienia (faksem lub mailem). W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Dodatkowo, zważywszy na fakt iż termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny, prosimy o usunięcie zapisu: „z terminem realizacji od 1 do maksymalnie 5 dni roboczych” i pozostawienie miejsca na wpisanie terminu dostawy deklarowanego przez Wykonawcę.
Odpowiedź Zamawiającego: Załącznik nr 5 projekt umowy – do pobrania po zmianach.
6. Dot. Projekt Umowy § 1 ust. 7, § 2 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” 

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
7. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy długoterminowy X Split Dual Lumen Haemodialysis Catheter Kit ( Citra-XS Nile )  z końcówką dzieloną dla mniejszej recyrkulacji, cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o średnicy 14FR i długościach całkowitych:
dla pozycji 2a – 24 cm
dla pozycji 2b – 28 cm
dla pozycji 2c – 32 cm
z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepą, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2a, 2b  i 2c do osobnego pakietu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
9. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 1a – 17 cm

dla pozycji 1b – 20 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  1a i 1b do osobnego pakietu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych za opakowanie w pozycjach, gdzie jednostką miary jest szt. W przeciwnym razie proszę o umożliwienie podania ceny za sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający umożliwia podanie ceny za sztukę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź Zamawiającego: Pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
13. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 1 i 2 ma na myśli igły, używane w ratownictwie do szybkiego dostępu do szpiku w celu podania leku- używane z urządzeniem typu wiertarka? (jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy/producenta urządzenia). Czy są to zestawy z automatyczną igłą do pobierania szpiku?
Odpowiedź Zamawiającego: Zestaw automatyczny bez urządzenia typu wiertarka.
14. Ad par. 4 wzoru umowy

Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy: 
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości wyrobów nie dostarczonych w terminie, za każdy dzień zwłoki w dostawie. Jeśli zwłoka przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane zamówienie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem. 

Wyżej podany zapis występuje zazwyczaj w umowach na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
15. Pakiet nr 5
Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji nr 44-47, 90,95-96,98,101,108-112,124 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 5A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

16. Poz.90
Czy Zamawiający wydzieli poz. 90 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

17. Poz.95
Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock jednostronna skala co 2 ml?

Czy zamawiający dopuści strzykawki do pomp bez kołnierza stabilizacyjnego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

18. Poz.96
Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe bursztynowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa jednostronna skala co 2 ml?

Czy zamawiający dopuści strzykawki do pomp bez kołnierza stabilizacyjnego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

19. Poz.101
Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową 100 ml , ze stożkową końcówką, prostą usytuowaną centralnie, z dwiema końcówkami luer do opcjonalnego użycia, czytelną, czarną skalą nominalną jednostronną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

20. Pakiet 5, poz. 90

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

21. Pakiet 5, poz. 90

Czy Zamawiający dopuści także przyrząd, którego komora wykonana jest z medycznego PVC, przyrząd w całości wolny od ftalanów. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 2 diety spełniającej opis w opakowaniu 1000 ml z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 4 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 500 ml - dieta do żywienia dojelitowego w leczeniu odleżyn i trudno gojących się ran - bogatobiałkowa, wysokokaloryczna (1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina 
i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze (olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (17,0g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 1 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? 

Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych 
w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%.

Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. 

Są to jedyne witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, które również mogą być stosowane u wcześniaków i noworodków oraz dzieci poniżej 11-go roku życia.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 2 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedż 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 4 preparatu Vamin 18? Jest to produkt o stężeniu 11,4%, bez elektrolitów, dzięki czemu łatwo jest dostosować mieszaninę do potrzeb chorego. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

27. Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 6 preparatu aminokwasów o stężeniu 8% stosowanych u chorych z chorobami wątroby?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 2 worka 3-komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g 
z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, o pojemności 1477ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

29. Do §1 ust.9 projektu umowy. Ponieważ Zamawiający w zapisach umowy przewidział prawo opcji prosimy o wskazanie procentowe granicznych wartości zmiany zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystanie z prawa opcji – zwiększenie ilości niektórych pozycji przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych w granicach wartości zawartej umowy (w przypadku nie wykorzystania pozycji a jednocześnie zapotrzebowaniu na inną pozycję asortymentu, której ilość została wyczerpana).”

„Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.”
30. Do §4 ust.1 projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary do 5% zamówienia objętego odstąpieniem w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów realizacji danego zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

31. Do §4 ust.2 projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary do 5% zamówienia objętego odstąpieniem w przypadku gdy zamówienie ma wady. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

32. W związku z tym, że Zamawiający oczekuje od wykonawcy potwierdzenia akceptacji warunków płatności (Pkt 4 Oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ), a w projekcie umowy ani w formularzu oferty załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie określa warunków płatności to prosimy o wskazanie terminu i warunków płatności.
Odpowiedź Zamawiającego: Prosimy pobrać nowy załącznik nr 5 z poprawkami.

33. Pakiet 5, pozycje 1 - 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by rurki była silikonowane?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

34. Pakiet 5, pozycje 11 - 13

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 1050mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

35. Pakiet 5, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 80 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

36. Pakiet 5, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści antybakteryjny, silikonowy, dwudrożny cewnik Foley’a, powlekany złotem, srebrem i palladem?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

37. Pakiet 5, pozycja 49 - 56

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami naprzemianległe? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

38. Pakiet 5, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 50 lub 60cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

39. Pakiet 5, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 50cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

40. Pakiet 5, pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200 lub 300cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

41. Pakiet 5, pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel o rozmiarze 2/80 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

42. Pakiet 5, pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel o rozmiarze 3/90 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

43. Pakiet 5, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel o rozmiarze 4/100 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

44. Pakiet 5, pozycje 65 - 71

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra w rozmiarze 45cm x 18cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

45. Pakiet 5, pozycja 82

Czy Zamawiający dopuści igła iniekcyjną w rozmiarze 0,70 x 40 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

46. Pakiet 5, pozycja 84

Czy Zamawiający dopuści igła iniekcyjną w rozmiarze 0,80 x 40 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

47. Pakiet 5, pozycja 186

Czy Zamawiający dopuści igła iniekcyjną w rozmiarze 1,2 x 40 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: W pakiecie 5 brak jest pozycji o nr 186.

48. Pakiet 5, pozycja 90

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą wykonaną z PCV, z całości pozbawiony ftalanów DEHP?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

49. Pakiet 5, pozycja 94

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkuliny z igłą 0,45 x 13 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

50. Pakiet 5, pozycja 101

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane jednostronnie?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

51. Pakiet 5, pozycja 108 - 112

Czy Zamawiający dopuści ostrza ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

52. Pakiet 5, pozycja 125

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2 x 30mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

…………………………

Zatwierdzam
