Szamotuły, dnia  15.02.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-1/2018
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa produktów i sprzętu do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz sprzętu medycznego sterylnego dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-1/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa produktów i sprzętu do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz sprzętu medycznego sterylnego dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Dotyczy zad. 5 poz. 57
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 210cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
 

2. Dotyczy zad. 5 poz. 64-71
Czy Zamawiający dopuści dreny kehra o rozmiarach 38x16 cm? Opisane przez Zamawiającego długości drenów nie są już produkowane.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
 
3. Dotyczy zad. 5 poz. 64-71
Czy Zamawiający dopuści dreny kehra o długości ramion 50x20cm w rozmiarach Ch 9, 12, 15, 18, 21, 24? Opisane przez Zamawiającego długości drenów nie są już produkowane.
 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
4. Dotyczy zad. 5 poz. 125
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł 18G 1,2x30mm gdyż właśnie takie igły są najczęściej używane.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
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Zatwierdzam
