Szamotuły, dnia  02.03.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-5/2018
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawę lampy rtg do tomografu komputerowego LightSpeed Advantage Plus firmy GE wraz z montażem, przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz bezpłatnym przeglądem technicznym w okresie gwarancyjnym, nr sprawy: ZP-381-5/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na Dostawę lampy rtg do tomografu komputerowego LightSpeed Advantage Plus firmy GE wraz z montażem, przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz bezpłatnym przeglądem technicznym w okresie gwarancyjnym, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
Pytanie 1 

SIWZ – przedmiot zamówienia

Prosimy o wyjaśnienie czy przegląd techniczny podany w nazwie przedmiotu zamówienia dotyczy przeglądu lampy rtg czy tomografu komputerowego LightSpeed Advantage Plus? Informacja ta jest ważna dla Wykonawcy, gdyż w ofercie należy skalkulować wszelkie niezbędne koszty realizacji umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale III siwz i w załączniku nr 3 do siwz. 

Pytanie 2 

SIWZ – przedmiot zamówienia
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostawę i instalację lampy równoważnej do lampy zalecanej przez wytwórcę aparatu. Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych: „(…) Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".”Zwracamy uwagę, że pozostawienie zapisu podanego w odpowiedziach Zamawiającego z dnia 01.03.2018 r. spowoduje ograniczenie kręgu wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia – tylko do producenta. Jest to wbrew zapisom art. 7 ustawy Pzp, który mówi, że: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”.
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza dostawę i instalację lampy równoważnej do lampy zalecanej przez wytwórcę aparatu.
 Pytanie 3

SIWZ – warunki udziału w postępowaniu

Czy Zamawiający wymaga by Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, legitymowali się co najmniej posiadaniem certyfikatu w zakresie normy ISO 9001, ISO 37001 oraz ISO 13485, co jest równoznaczne z posiadaniem takich samych standardów świadczenia usług serwisowania wyrobów medycznych do diagnostyki obrazowej co producent aparatury medycznej, a jednocześnie nie stanowi ograniczenia zasady uczciwej konkurencji (o certyfikację w zakresie w/w normy może ubiegać się każdy podmiot, jeśli spełnia kryteria określone normą).
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z siwz.

………………………..

Zatwierdzam
 

