Szamotuły, dnia  27.03.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-7/2018
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych, środków dezynfekcyjnych, sprzętu medycznego, sterylnego dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-7/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych, środków dezynfekcyjnych, sprzętu medycznego, sterylnego dla SPZOZ w Szamotułach
, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Pytanie nr 1
 Pakiet nr 4 
Materiały opatrunkowe – specjalistyczne nr 3
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe schładzające z substancją aktywną, w skład której wchodzi olejek z drzewa herbacianego oraz 96% wody? 

Opatrunki hydrożelowe wyżej opisane można stosować zarówno przy opatrywaniu ran powierzchniowych skóry (otarcia, zadrapania, skaleczenia), jak i przy ranach głębokich. Preparaty działają chłodząco, zmniejszają obrzęk i ból oraz zabezpieczają rany przed zakażeniem. Opatrunki hydrożelowe nie przywierają do ran oparzeniowych i mogą być bezboleśnie zdjęte z oparzonego miejsca nie powodując bólu u pacjenta. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Pytanie nr 2
 Pakiet nr 4 
Materiały opatrunkowe – specjalistyczne nr 3
Dot. pkt. 1
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy przeciw oparzeniowy 2,5 x 50cm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

3. Pytanie nr 3
 Pakiet nr 4 
Materiały opatrunkowe – specjalistyczne nr 3
Dot. pkt. 1
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy przeciw oparzeniowy 5 x 100 cm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

4. Pytanie nr 4
 Pakiet nr 4 
Materiały opatrunkowe – specjalistyczne nr 3
Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy przeciw oparzeniowy 20 x 20 cm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

5. Pytanie nr 6
 Pakiet nr 4 
Materiały opatrunkowe – specjalistyczne nr 3
Dot. pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy przeciw oparzeniowy 60 x 40cm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
6. Pakiet 2 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 w poz. 9 przezroczystego sterylnego opatrunku do mocowania i zabezpieczania cewników centralnych, obrzeża wzmocnione włókniną, okno z folii 5,1x 5,5cm? Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet 2 poz. 9 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie 2 w poz. 9 przezroczystego sterylnego opatrunku do mocowania i zabezpieczania cewników centralnych, który posiada dokument potwierdzający barierę folii dla wirusów => 27nm, wydany przez niezależne laboratorium na podstawie badań na statystycznie znamiennej ilości próbek (zgodnie z wymogami ISO PB70:2003 - min. 32)? Bariera taka daje 100%-ową pewność zapewnienia szczelności opatrunku dla wirusów przenoszonych drogą krwi, takich jak HBV, HBC i HIV. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

8. Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 2 oczekuje zaoferowania jałowego plastra włókninowego do mocowania kaniul sklasyfikowanego, zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych jako wyroby klasy IIa? Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

9. Dot. Pakiet 11, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Softasept N barwiony, szwajcarskiego producenta Bbraun, gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania i odtłuszczenia skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio); spełniający pozostałe wymogi SIWZ; produkt leczniczy?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

10. Dot. Pakiet 11, poz. 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Softasept N bezbarwny, szwajcarskiego producenta BBraun, gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania i odtłuszczenia skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio); spełniający pozostałe wymogi SIWZ; produkt leczniczy?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

11. Dot. Pakiet 11, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat o nazwie handlowej Meliseptol Foam Pure, szwajcarskiego producenta BBraun, gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych ,urządzeń i wszelkich małych powierzchni  wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych  do inkubatorów oraz głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec) ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; oparty o 1-propanol (15g-17g / 100g preparatu) i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alikloloamin; skuteczny w czasie 1 min na bakterie(w tym MRSA,Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia,Ptasia grypa typu A),oraz w czasie 5 min na wirusy Polioma oraz Noro wirus). Proponowany produkt posiada szersze spektrum działania oraz krótsze czasy działania, ponadto był on stosowany u państwa w ubiegłym roku i zdobył szerokie uznanie Państwa Personelu medycznego. Warto podkreślić ,iż dopuszczenie w/w produktu, pozwoli nam zaoferować atrakcyjniejszą finansowo ofertę przetargową.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

12. Dot. Pakiet 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny preparat o nazwie handlowej Softa Swab, szwajcarskiego producenta Bbraun, jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym gaziki wykonane z włókniny polipropylenowo-celulozowej, przeznaczone do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem; o wymiarach: 32,5x30mm (złożone) i 65x30mm (rozłożone); pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

13. Dot. Pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat o nazwie handlowej Meliseptol Foam Pure, szwajcarskiego producenta BBraun, gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych ,urządzeń i wszelkich małych powierzchni  wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych  do inkubatorów oraz głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec) ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; oparty o 1-propanol (15g-17g / 100g preparatu) i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alikloloamin; skuteczny w czasie 1 min na bakterie(w tym MRSA,Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia,Ptasia grypa typu A),oraz w czasie 5 min na wirusy Polioma oraz Noro wirus). Proponowany produkt posiada szersze spektrum działania oraz krótsze czasy działania, ponadto był on stosowany u państwa w ubiegłym roku i zdobył szerokie uznanie Państwa Personelu medycznego. Warto podkreślić ,iż dopuszczenie w/w produktu, pozwoli nam zaoferować atrakcyjniejszą finansowo ofertę przetargową.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

14. do pakietu numer 12 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat w postaci piany do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym inkubatorów- posiadający opinię producenta inkubatorów, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: etanol, 2-propanol do 30% i QAV o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol, w opakowaniu o pojemności 1l z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

15. Pakiet 1, poz. 5-17, 19-20, 24-31:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji i utworzenia z nich odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

16. Pakiet 3 poz. 10-11, 14-15, 17-22:

Czy Zamawiający wymaga, aby asortyment w powyższych pozycjach był sterylizowany w parze wodnej? Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji w celu potwierdzenia tego wymogu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

17. Pakiet 3 poz. 6-8:

Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych nawiniętych na plastikowy perforowany tubus, który ułatwia równomierne namakanie opaski i nie odkształca się w trakcie odciskania?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
18. Pytanie dot. projektu umowy:
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
3. Czy Zamawiający zgadza się, aby §4 ust. 1, 2 zwrot „kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem” został zmieniony na „kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary były naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy a nie całej wartości umowy?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary były naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy a nie całej wartości umowy.

5. Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania w fakturze numeru serii, daty ważności produktu oraz nazwy producenta lub czy zgadza się aby powyższe informacje były zapisane nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy wyraża zgodę aby powyższe informacje były zapisane nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury.

19. Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 nici chirurgiczne o nie gorszych właściwościach jak pierwotnie wymagane, wchłaniające się w terminie  60 – 75 dni, jałowe, syntetyczne (kwas poliglikolowy), powlekane polikproplaktonem i stearynianem wapnia?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
20. Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 2 igły okrągłej bez wzmocnienia o długości 36 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
21. Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 4 igły okrągłej bez wzmocnienia o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
22. Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 7 poz. 4 nić 75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
23. Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w Pakiecie nr 7 poz. 5 igły okrągłej 36 mm, nić 75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
24. Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 5 igły okrągłej o długości 40 mm, nić 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
25. Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz. 6 igły tnącej o długości 26 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
26. Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz. 6 igły odwrotnie tnącej o długości 20 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
27. Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie,  wszędzie tam gdzie wymaga nici o długości 70 cm dopuści w tych pozycjach  nitkę o długości 75cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
28. Dot. Pakietu nr 6, poz. 4,6,7,8,10,11,15,17

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści  szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
29. Dot. Pakietu nr 6, poz. 7,8,10

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
30. Dot. Pakietu nr 6, poz. 13, 22

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści materiał szewny z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
31. Dot. Pakietu nr 6, poz. 19-22

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici monofilamentowe z polidioksanonu, syntetyczne, wchłaniające się między 180-210 o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach ok. 65-70%, po 43 dniach ok. .55-60%, po 57 dniach ok. 40%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
32. Dot. Pakietu nr 6, poz. 23-24

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów bez substancji antybakteryjnej. W razie odmownej odpowiedzi prosimy wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu producenckiego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
33. Dot. Pakietu nr 7 poz. 4-5

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści do wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia  i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
34. Dot. Pakietu nr 7 poz. 6-7

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici  o długości 75cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
35. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3-4,18-23,32-37 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
36. Poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
37. Poz.5-7

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
38. Poz.12-14

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, z jedną zapinką w komplecie w opakowaniu indywidualnym, pozostałe wymagania bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
39. Poz.25

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
40. Poz.26-27

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych?

Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
41. Poz.28-29

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych?

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
42. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. blister x 25 szt., z przeliczeniem?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
43. Dotyczy pakietu 10 pozycja 1, 2 i 3
Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na klipsy, które posiadają w opakowaniu z klipsami co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii i innych wymaganych informacji potrzebnych do identyfikacji produktu. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
44. Dotyczy pakietu 10 pozycja 1, 2 i 3
Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy są wykonane z materiału odpowiadającym stosownym normom dla implantów chirurgicznych,  nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym?.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
45. Dotyczy pakietu 10 pozycja 6
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6, ze względu na brak związku funkcjonalnego pomiędzy pozycją 6, a pozostałymi produktami. Utrzymanie dotychczasowych wymagań SIWZ skutkować będzie tym, że ważną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, złoży tylko jeden Oferent, co narazi Zamawiającego na wysokie ceny z powodu braku ofert konkurencyjnych.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
46. Dotyczy § 4 pkt. 1 i 2 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy “...... kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem… ” do wysokości 10% wartości  brutto niewykonanej  części umowy.

Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego niestandardowo wysokie kary umowne w wysokości 30% powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości).  Stoi to w sprzeczności zarówno z przepisami ustawy PZP (art. 14, 139 PZP) oraz art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, jak również z art. 7 ust. 1 – czyli zasadą uczciwej konkurencji. Powyższe wymagania w zakresie kar umownych nałożonych na wykonawcę, prowadzą bowiem do ograniczenia konkurencji poprzez eliminację z ubiegania się o udzielenie zamówienia szerszego kręgu oferentów.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
47. Pakiet nr 11 poz. 1 – 

Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjnoy do powierzchni na bazie aktywnego chloru, który wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze , prątkobójcze (M. Terrae), wirusobójcze (w tym BVDV,, Adeno, Polio, noro), sporobójcze (Clostridium Difficile  R027 ) w czasie 15 minut 10.000 ppm powierzchnie zanieczyszczone. 

Na powierzchnie niezanieczyszczone substancjami organicznymi -  B, F,V,TBC (M.terrae, M.Avium), spory w czasie 15 minut, w stężeniu 1.000 ppm aktywnego chloru     - w postaci tabletek musujących.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
48. Pakiet 11 poz. 5 – 

Czy Zamawiający dopuści  preparat na bazie alkoholi i nadtlenku wodoru z dodatkiem substancji barwiącej skórę do odkażania i znakowania skóry przed zabiegami i operacjami. Działa na bakterie(łącznie z MRSA i TBC), grzyby i wirusy (HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes simplex) na powierzchni skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe, jednocześnie odtłuszcza i odkaża skórę. Nie zawiera jodu. W opak. polietylenowym o pojemności 1000 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
49. Pakiet 11 poz. 6 – 

Czy Zamawiający dopuści   Preparat na bazie alkoholi i nadtlenku wodoru, bezbarwny do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry i pola zabiegowego na skórze. Działanie preparatu bakteriobójcze (łącznie z MRSA i TBC), grzybobójcze i wirusobójcze – łącznie z HBV i HIV, Rota, Adeno , Herpes simplex. Nie zawiera substancji barwiących skórę, jodu i jego związków. Wykazuje działanie natychmiastowe, jednocześnie odtłuszcza i odkaża skórę. 

W opakowaniu polietylen. o pojemności  250ml (spray)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

50. Pakiet 11 poz. 7 -  

Czy Zamawiający dopuści   Preparat na bazie alkoholi i nadtlenku wodoru, bezbarwny do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry i pola zabiegowego na skórze. Działanie preparatu bakteriobójcze

(łącznie z MRSA i TBC), grzybobójcze i wirusobójcze – łącznie z HBV i HIV,Rota, Adeno, Herpes simplex. Nie zawiera substancji barwiących skórę, jodu i jego związków. Wykazuje działanie natychmiastowe, jednocześnie odtłuszcza i odkaża skórę. 

W opakowaniu polietylen. o pojemności  1000 ml

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
51. Pakiet 11 poz. 8 -  

Czy Zamawiający dopuści Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego  (również na oddziałach pediatrycznych) bez zawartości alkoholu i  aldehydów.  Działanie preparatu bakteriobójcze, drożdzakobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze (w tym HBV, HIV, Noro, Rota, Papova, Vaccinia). 

W opakowaniu a 1l z końcówką spieniającą po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
52. Pakiet 11 poz. 10, 11 -  Czy zamawiający dopuści preparat spełniający zapisy SIWZ o jeszcze lepszych właściwościach bójczych zawierający w swoim składzie zamiast alkilopoliglikozyd - tridecylopolietylenoglikolu – substancję mającą  bardzo zbliżone zastosowanie, w opakowaniach 2 i 5 litrów. Pozostałe zapisy bez zmian.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
53. Pakiet 7, pozycja 4-5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
54. Pakiet 7, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
55. Pakiet 7, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej ½ koła wzmocnionej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
56. Pakiet 7, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
57. Pytanie 1 pak.11 Pozycja 1 

Prosimy  o dopuszczenie preparatu dezynfekcyjno – myjącego do powierzchni na bazie aktywnego chloru, który wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze , prątkobójcze, wirusobójcze (w tym HBV, HIV, HCV, Adeno, Polio), sporobójcze (Clostridium Difficile  R027 ) w czasie 15 minut 10.000 ppm powierzchnie zanieczyszczone. Na powierzchnie niezanieczyszczone substancjami organicznymi -  B, F,V,TBC,  w czasie 15 minut, w stężeniu 1.000 ppm aktywnego chloru     - w postaci tabletek musujących.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

58. Pytanie 2.pak.11 Pozycja 6 

Prosimy o dopuszczenie preparatu konfekcjonowanego w butelki 350 ml(spray), spełniającego wszystkie pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
59. Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 11 poz. 2 i 3 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 30 x 34 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- wiaderko- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? Gramatura 70g/m2, PN EN: 13727, 13624, 14476.
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 18 x 25 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- wiaderko- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? Gramatura 70g/m2, PN EN: 13727, 13624, 14476.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

60. Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 11 poz. 17 i dopuści:
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? Gramatura 23g/m2.
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? Gramatura 23g/m2.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
61. Pytanie 3
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 11 poz. 18 i dopuści:
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? Gramatura 23g/m2.
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? Gramatura 23g/m2.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
62. Pytanie 4
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 12 poz. 2?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
63. Czy Zamawiający  dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
64. Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
65. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
………………………
Zatwierdzam
