Szamotuły, dnia  11.07.2017 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-4/2017
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209.000 euro na: Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizacji w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja wyposażenia Centralnej Sterylizacji w ramach zadania realizowanego przez SPZOZ w Szamotułach: Budowa budynku ochrony zdrowia, nr sprawy: ZP-381-4/2017.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizacji w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja wyposażenia Centralnej Sterylizacji w ramach zadania realizowanego przez SPZOZ w Szamotułach: Budowa budynku ochrony zdrowia, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. W związku z ukazaniem się zmian w specyfikacji technicznej w dniu 07.07.2017 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania wózka o pojemności 10 tac DIN, ponieważ zamawiający w postępowaniu zamierza kupić myjnie o pojemności 10 lub 12 tac.

Uzasadnienie: zaoferowanie kompatybilnego z myjnią wózka na 12 tac wiąże się z koniecznością zaoferowania myjni o pojemności 12 tac, co jest niezgodne z wymogiem w pozycji 14. Należy jednocześnie zaznaczyć, że myjnia o pojemności 12 tac spełniająca pozostałe wymagania SIWZ, przede wszystkim szerokość zewnętrzną poniżej 700 mm wskazuje na rozwiązanie tylko jednego producenta – Belimed, model WD 200, którego wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Informer-Med. Powoduje to brak możliwości złożenia oferty przez innych wykonawców, a tym samym ogranicza konkurencję i zasady przyznawania Zamówień Publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający poprawi załącznik nr 3 pakiet nr 1. Poprawiony załącznik do pobrania. Zamawiający wyznacza nowy termin na składanie i otwarcie ofert na dzień 21 lipiec 2017 r. , godziny na składanie ofert i otwarcie nie ulegają zmianie. 

Dot. poprawionego załącznika nr 3 do SIWZ dla Pakietu nr 1, poz. 14 i 17: 

2. Zamawiający w wymaganiach odnośnie myjni-dezynfektora dopuszcza pojemność 10 o tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50 mm zgodnych z normą DIN 58952-3. Jednocześnie oprócz wózka na 10 tac DIN wymagany jest dodatkowy wózek o pojemności 12 tac DIN. 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza myjnię-dezynfektor o pojemności 10 tac DIN bez wózka o pojemności 12 tac DIN opisanego w poz. 17 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający poprawi załącznik nr 3 pakiet nr 1. Poprawiony załącznik do pobrania. Zamawiający wyznacza nowy termin na składanie i otwarcie ofert na dzień 21 lipiec 2017 r. , godziny na składanie ofert i otwarcie nie ulegają zmianie. 
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