Szamotuły, dnia 08.06.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-16/2018
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach
, nr sprawy: ZP-381-16/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby na swój koszt pokrył koszty integracji aparatu z systemem RIS oraz PACS. 

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wolną licencją umożliwiającą integrację aparatu USG z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada wolnej licencji. Dostawca zobowiązany jest ją zakupić od firmy Agfa Healthcare do systemu Impax 6.
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