Samodzielny Publiczny Zakład 






22.06.2018 r.
Opieki Zdrowotnej w Szamotułach


Ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dot.: Postępowania na wykonanie badań instalacji elektrycznych w budynkach 
i pomieszczeniach SP ZOZ w Szamotułach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie:

Wątpliwości wynikają z zapisu umowy, z którego wynika, że każdy pomiar musi być wykonywany w obecności pracownika obiektu. Czy wymagają Państwo w takim razie drugiej osoby 
w protokole z upr E+ pomiary, czy może tą drugą osobą być pracownik Państwa firmy? Proszę 
o odpowiedź na powyższe pytanie, ponieważ w świetle prawa do przeglądu okresowego wystarczy jedna osoba z kwalifikacjami D oraz E.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Pracownik obiektu, który będzie uczestniczył w pomiarach ma uprawnienia E oraz pomiary, zatem wystarczy jedna osoba.
Pytanie:

W formularzu asortymentowo – ilościowo – cenowym brakuje pozycji związanych z rezystancją izolacji oraz badaniami uziemień i instalacji odgromowej. Prosimy o informację odnośnie sposobu wyceny tych czynności.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pomiary związane z rezystancją izolacji oraz badaniami uziemień i instalacji odgromowej nie są objęte przedmiotem wyceny.
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