Zakres czynności jakie muszą być wykonane podczas przeglądu:

ZADANIE NR 1

- Przegląd monitorów Draeger Infinity Delta – 4 szt., nr seryjne:

- 6003250976,

- 6000243179,

- 6000317278,

- 6003296071

wraz z wymianą części eksploatacyjnych:

| Kod produktu | Nazwa produktu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 2866726 | NBP air filter | 0,8 szt. (0,2 na monitor) |
| MS31385 | Lithium-ion battery | 4 szt. (1 na monitor) |

- Przegląd parowników Draeger Vapor 2000 – 6 szt.

wraz z wymianą części eksploatacyjnych:

| Kod produktu | Nazwa produktu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| MX08235 | 2-year Vapor kit | 6 szt. (1 na parownik) |

- Przegląd aparatów do znieczulania Draeger Fabius Tiro – 4 szt., nr seryjne:

- ARZK-0131

- ARZK-0130

- ASBM-0385

- ASBM-0384

wraz z wymianą części eksploatacyjnych:

| Kod produktu | Nazwa produktu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| MX08832 | ZESTAW 2-LETNI FABIUS GS | 4 szt. (1 na aparat) |

- Przegląd monitorów Draeger SCIO FOUR – 4 szt., nr seryjne:

- ARZJ-0121

- ARZJ-0120

- ASBL-0052

- ASBL-0053

wraz z wymianą części eksploatacyjnych:

| Kod produktu | Nazwa produktu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 6871276 | FILTER MAT MGD | 4 szt. (1 na monitor) |
| MX08834 | FILTR 37MM | 4 szt. (1 na monitor) |
| 6870522 | O-ring (black) | 4 szt. (1 na monitor) |
| 6870529 | O-ring (green) | 4 szt. (1 na monitor) |

ZADANIE NR 2

- Przegląd Inkubatora Draeger C2000, nr seryjny EU29871 – 1 szt.

wraz z wymianą części eksploatacyjnych:

| Kod produktu | Nazwa produktu |
| --- | --- |
| MU12504 | FILTR POWIETRZA C2000 |
| MU12681 | ZATRZASK SCIANKI WEWN. |
| MU24903 | OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT. |
| MU03664 | ZAWÓR O2 |

ZADANIE NR 3

- Przegląd Miernik bilirubiny Draeger IM103, nr seryjny 3202373

UWAGA!!!

Wymiana poszczególnych części eksploatacyjnych musi zostać odnotowana 
w paszporcie technicznym urządzenia.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, kierując się bezpieczeństwem pacjentów, serwis świadczący usługę powinien:

- Dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi;

- Posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone 
w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności

- Zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

- Posiadać legalizowaną i wymaganą przez producenta aparaturę kontrolno-pomiarową.

- Wymieniać części zgodnie z instrukcją techniczną/instrukcją obsługi producenta.