Szamotuły, dnia 20.08.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-22/2018
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen i dzierżawą butli, nr sprawy: ZP-381-22/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen i dzierżawą butli, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1 

Mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butli gazu medycznego mieszaniny 50% podtlenku azotu i 50% tlenu o pojemności wodnej 11l i zawartości 3,23 m3.

Jednocześnie zobowiązujemy się do należytego przeliczenia wymaganej ilości gazu, a mianowicie:

35 butli (2,8m3 o poj. wodnej 10l) wymaganych przez Zamawiającego to 90m3 wymaganej mieszanki gazów

90m3 : 3,23m3 gazu w butli 11l to 30,34 butli 11l, czyli 31 butli 11l w zaokrągleniu do pełnych butli.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający stosuje gaz medyczny mieszaninę 50% podtlenku azotu i 50% tlenu w położnictwie?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający stosuje powyższą mieszaninę gazu w położnictwie.
Pytanie nr 3

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 2 brzmi „tak”, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego mieszaniny 50% podtlenku azotu i 50% tlenu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada zarejestrowane wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Informacje zawarte w ChPL są jedynym wiążącym kryterium medycznym, co do zastosowania produktu leczniczego, opartym na badaniach klinicznych i zawierają zamknięty katalog wskazań do stosowania. Wagę zapisów zawartych w charakterystyce produktu leczniczego oraz braku ich swobodnej interpretacji podkreśla również w orzecznictwo- wyrok KIO z dn. 1.06.2012 sygn. 1004/12.Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają być użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem medycznym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 05.12.1996 ze zmianami, Dz. Ustaw z 2011r. nr 277 poz. 1634.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego mieszaniny 50% podtlenku azotu i 50% tlenu.
Pytanie nr 4

Czy, mając na uwadze wygodę personelu, Zamawiający dopuszcza butlę, której podstawa zaopatrzona jest w kółeczka, umożliwiające jej łatwe transportowanie. Podstawa na kółeczkach jest integralną częścią butli i nie zmniejsza jej stabilności.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 
Czy, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga zaoferowania filtrów do ustników o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999 % i potwierdzenie tego oświadczeniem producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej)? Zawór dozujący jest tzw. strefą dotykowa -  czyli podlegającą dezynfekcji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy, mając na uwadze możliwość zanieczyszczenia/kontaminacji, a także uszkodzenia wnętrza zaworu dozującego w okresie, kiedy nie jest używany, czyli bez filtra/ustnika, Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był zintegrowany z zaworem wydechowym, tworząc bezpieczną  strefę bezdotykową, w której nie ma możliwości przypadkowego uszkodzenia zaworu, a przede wszystkim zanieczyszczenia/kontaminacji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący produktu leczniczego, gazu medycznego mieszaniny 50% podtlenku azotu i 50% tlenu oraz ustników i zaworu dozującego wskazują na produkty producenta, którego Zamawiający preferuje. W związku z tym, mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów, których funkcjonalność jest równoważna z wymaganą. 

Jednocześnie zapewniamy, iż wszystkie oferowane przez nas produkty są ze sobą kompatybilne, bezpieczne, szczelne i posiadają wszystkie wymagane normy jakościowe.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

W związku z pytaniem nr 8 prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu: „jednorazowe ustniki i zawór dozujący muszą pochodzić od jednego producenta”. Jest to również zapis wskazujący na preferowanego przez Zamawiającego producenta, a zatem jest niezgodny z zasadami uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z zapisu: „jednorazowe ustniki i zawór dozujący muszą pochodzić od jednego producenta”.
Pytanie nr 10

Prosimy o wydzielenie ciekłego azotu medycznego z pakietu gazów w formularzu cenowym. Umożliwi to nam złożenie oferty i wszystkim potencjalnym dostawcom złożenie znacznie lepszej propozycji cenowej w ogólnym rozliczeniu wszystkich gazów.
Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca ma dołączyć do oferty?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 12

Czy  słuchawka korpusu zaworu dozującego, do którego bezpośrednio montowany jest jednorazowy zawór wydechowy do podawania mieszaniny podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% v/v, ma być jednoelementowa, nierozbieralna, tzn. nie będzie w niej elementów, które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie?
Odpowiedź Zamawiającego: słuchawka korpusu zaworu dozującego ma być jednoelementowa.
Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający wymaga dostawy ciekłego azotu medycznego?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga.
Pytanie nr1 4 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wymaganego składu „mieszanki do spawania w osłonie gazów (migomat) 150 bar 40l lub 200 bar 50l”.

Odpowiedź Zamawiającego: Skład mieszanki: 82% Ar (Argon i 18% CO2 (dwutlenek węgla).
Pytanie nr1 5 

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę acetylenu technicznego w butlach o pojemności 7 kg lub 8 kg?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający dopuszcza napełnienie butli o pojemności 5l powietrzem sprężonym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę, posiadających ważną legalizację, butli własnych Zamawiającego, w ciągu 7-10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia napełnienia butli?

Jest to zgodne z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp, które odsyła wprost do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

§ 13. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności:

1) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

…………………………..

Zatwierdzam
