Szamotuły, dnia 30.08.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-20/2018
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawę sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-20/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawę sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Dotyczy § 4 pkt. 1 i 2 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy “...... kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem… ” do wysokości 10% wartości  brutto niewykonanej  części umowy.

Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego niestandardowo wysokie kary umowne w wysokości 30% powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości).  Stoi to w sprzeczności zarówno z przepisami ustawy PZP (art. 14, 139 PZP) oraz art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, jak również z art. 7 ust. 1 – czyli zasadą uczciwej konkurencji. Powyższe wymagania w zakresie kar umownych nałożonych na wykonawcę, prowadzą bowiem do ograniczenia konkurencji poprzez eliminację z ubiegania się o udzielenie zamówienia szerszego kręgu oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Pakiet 4 pozycja 6a
Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego czteroświatłowy 8Fr o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, drut prowadzący z Nitinolu, kabel EKG  oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
3. Pakiet 4 pozycja 6b
Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego czteroświatłowy 9Fr o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, drut prowadzący z Nitinolu, kabel EKG  oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

4. Pakiet 4 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z pojedynczym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm . System w technologii podzielnej membrany silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 445 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 1,14ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

5. Pakiet 4 pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z pojedynczym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm . System w technologii podzielnej membrany silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 445 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 1,6ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

6.  Pakiet 4 pozycja 24
Czy Zamawiający dopuści kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, przeźroczysty, odporny na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Białe  trójramienne pokrętło  umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny  i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku. Objętość wypełnienia 0,31 ml, sterylizowany radiacyjnie. Prędkość przepływu 390 ml/min. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 (podpunkt a, b) z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?
 Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7-8 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 21 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 23 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

12. Pakiet 11 poz 1 i 2- 
Czy Zamawiający oczekuje sztuk elektrod czy opakowań ? Elektrody do defibrylacji są fabrycznie pakowane po 2 sztuki w opakowaniu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje sztuk elektrod.
13. Pakiet 4, poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

14. Pakiet 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
15. Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

16. Pakiet nr  4 poz. 29a- d

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

17. Pakiet nr 4  poz. 30, poz. 31

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

18. Pakiet nr  4 poz. 29 a- d

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w podanej ilości w formularzu asortymentowo – cenowym opakowań czy szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga opakowań.
19. Pakiet nr  4 poz. 29 d

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza opakowania a 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań .

20. Pakiet 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy urologicznej o długości 45cm, szerokości 1,3±0,2cm, grubości taśmy 0,23mm, gramaturze 26g/m2, grubości nitki 0,08mm, wielkości porów 1,5/0,5mm, porowatości ok. 62%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. projektu umowy: 
21. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź Zamawiającego: Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
22. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

23. Czy Zamawiający zgadza się, aby §4 ust. 1, 2 zwrot „kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem” został zmieniony na „kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary były naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy a nie całej wartości umowy?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę aby kary umowne naliczane były od wartości niezrealizowanej a nie od całej wartości umowy. Zapis taki zamawiający uwzględni w umowie.

25. Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania w fakturze numeru serii, daty ważności produktu oraz nazwy producenta lub czy zgadza się aby powyższe informacje były zapisane nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę aby informacje dot. numeru serii, daty ważności produktu oraz nazwy producenta zapisane były na załączniku do faktury.
26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §4 ust. 4 wyrażenie „przez dwa kolejne terminy realizacji przedmiotu umowy” zostało zmienione na „przez trzy kolejne terminy realizacji przedmiotu umowy”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

27. Pakiet Nr 1 poz. 15:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej bez obrotowego zintegrowanego łącznika 15 mm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: zamawiający dopuszcza.
28. Dotyczy zapisów siwz i umowy

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania asortymentu posiadającego etykiety zawierające nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe.

Odpowiedź Zamawiającego: zamawiający dopuszcza.
