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64-500 Szamotuły

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dot.: Postępowania na wykonanie badań instalacji elektrycznych w budynkach 
i pomieszczeniach SP ZOZ w Szamotułach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Nieokreślona ilość rozdzielnic
Odpowiedź Zamawiającego:
Ilość rozdzielnic to ok. 100-150. Zalecana wizja lokalna.
Pytanie nr 2:

Nieokreślony rodzaj uziomu, nieokreślona ilość przewodów odprowadzających 
Odpowiedź Zamawiającego:
Ilość przewodów odprowadzających wynosi 12, a rodzaj uziomu – otokowy. W załączeniu mapa sytuacyjna. 
Pytanie nr 3:

Brak danych na temat oświetlenia podstawowego (przybliżona ilość pomieszczeń, łączna powierzchnia)
Odpowiedź Zamawiającego:
Przybliżona ilość pomieszczeń wynosi nie mniej niż 300. Łączna powierzchnia szpitala wynosi ok. 10 000 m2. Zalecana wizja lokalna.
Pytanie nr 4:

Ile budynków wchodzi w skład SP ZOZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
W skład SP ZOZ Szamotuły wchodzi 6 budynków zlokalizowanych przy ul. Sukienniczej 13.
Pytanie nr 5:

Czy do terenu SP ZOZ jest przyporządkowane oświetlenie zewnętrzne?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, do terenu SP ZOZ jest przyporządkowane oświetlenie zewnętrzne.
Pytanie nr 6:
Czy w budynkach zainstalowane są jakiekolwiek windy?

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, w budynku szpitala są zamontowane windy: 5 sztuk. Przeglądy nie są ujęte w postępowaniu. 
Pytanie nr 7:
Czy budynki posiadają węzeł cieplny, czy własną kotłownię (gazowa, olejowa)?
Odpowiedź Zamawiającego:
W jednym budynku zlokalizowana jest kotłownia (szpital) posiadająca zasilanie gazowe.
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