DTA-381-98/2018


     Szamotuły, 17.10.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie: 
WYKONANIE 2 SZT. WYŁACZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)
 I. Zamawiający:
SPZOZ w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102
email: sekretariat@szamotuly.med.pl
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyłączników przeciwpożarowych (2szt.) zgodnie 
z opracowaną dokumentacją projektową zawartą w załączniku nr 3 do postępowania. System wyłączników pożarowych musi być kompatybilny z systemem zamontowanym w SPZOZ Szamotuły (zał. nr 4). Po stronie Wykonawcy są wszystkie koszty związane z licencjami, integracją w systemem opisanym w załączniku nr 4.  Zadanie należy wykonać wg poniższego schematu:
1. Zapoznanie się z obiektem – przejście po obiekcie z służbami technicznymi szpitala
i omówienie zakresu zamówienia.
2. Powołanie kierownika robót ze strony Wykonawcy oraz osoby do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym (Szpitalem) np. Inżynier projektu
3. Harmonogramu rzeczowo – finansowy - Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego w ciągu dwóch tygodni od daty podpisania umowy ze szczególnym uwzględnieniem terminu wykonania prac oraz jego wartościami. Należy uwzględnić etapy, które zostały określone w postępowaniu.
4. Przekazania placu budowy – protokolarne. 
5. Przedstawienie organizacji prowadzenia prac oraz wygrodzenia terenu, na którym będzie wykonywana robota budowlana. Dokument musi być w formie pisemnej podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.
6. Uzgodnienia i akceptacja przez Szpital harmonogramu i organizacji prac. Należy przedstawić przed zamówieniem wniosek materiałowy, który zawiera m.in. deklaracje właściwości użytkowych. Wszelkie uzgodnienia muszą być w formie pisemnej podpisane przez Inwestora i Wykonawcę. 
7. Zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 
z przepisami bhp oraz ppoż.,
8. Wygrodzenie miejsca pracy celem wykluczenia dostępu osób trzecich i zapylenia szpitala. Należy także stosować maty zabezpieczające obiekt przed roznoszeniem odpadów powstałych podczas prac remontowych. Miejsce pracy należy oznaczyć tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
9. Robota budowlana związana z dokumentacją techniczną (zał. nr. 3)
10. Uruchomienie systemu alarmowania pożarowego wraz z wykonaniem niezbędnych czynności oraz montażem niezbędnych urządzeń, które będą powodowały, że będzie można wpiąć system w obecną centralę BOSCH typ FPA‑5000 zlokalizowaną 
w portierni Szpitala. Obecnie zamontowane urządzenia wyszczególniono w załączniku nr 3 do postępowania. System musi być sprawny technicznie i spełniać określone funkcje. Szpital jest w fazie przygotowywania wytycznych do scenariusza pożarowego dla obiektu.   
11. Naprawa ewentualnych usterek oraz wad powstałych w trakcie robót budowlanych.
12. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
13. Dokumentacja powykonawcza - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.
14. Szkolenie wyznaczonych pracowników szpitala w zakresie działania systemu p-poż. Szkolenie zakończy się podpisaniem protokołu.
Kosztorys ślepy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego postepowania.
Termin wykonania zamówienia: 
A. rozpoczęcie robót objętych umową nastąpi w dniu protokolarnego przekazania placu budowy. 
B. zakończenie robót objętych umową nastąpi w dniu przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji wraz z protokolarnym odbiorem robót).
Termin wykonania prac ustalono na maksymalnie 6 tygodni od daty przekazania placu budowy. 
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty budowlane objęte umową na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.
Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
a) Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
b) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
c) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
d) Termin obowiązywania umowy: maksymalnie 6 tygodni od daty przekazania placu budowy.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg  załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,
2. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2 
3. Oświadczenie, że Oferent  posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje    potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. – załącznik Wykonawcy
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - 
załącznik Wykonawcy
 
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie        Zamawiającego.
 
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się 
z Wykonawcami
1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres 
e-mail dta@szamotuly.med.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.
 
VI. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 31.10.2018r. godz.11:00 
w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE 2 SZT. WYŁACZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą 
w złotych polskich.
5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:
6.  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium: 
a) „Łączna cena ofertowa brutto”– 80%; 
b) Okres gwarancji (min. 36 miesięcy) – 10 % 
c) Termin wykonania robót  (maksymalnie 6 tygodni od daty przekazania placu budowy do czasu odbiory końcowego) – 10%
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 
                   najniższa zaoferowana cena brutto
      Cx   =   -------------------------------------------   x  80 pkt 
                        cena brutto oferty ocenianej 
      Cx – ilość punktów przyznana  ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto – 80 %
                      okres gwarancji oferty badanej
      Cy   =   -------------------------------------------   x  10 pkt 
                        najdłuższy okres gwarancji 
Cy – ilość punktów przyznana  ocenianej ofercie w ramach kryterium okres gwarancji – 10 %
                   najkrótszy termin wykonania robót
      Cz   =   -------------------------------------------   x  10 pkt 
                 termin wykonania robót oferty badanej
Cz – ilość punktów przyznana  ocenianej ofercie w ramach kryterium termin wykonania robót – 10 %
d) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
e) obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
f) Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie 
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).
VIII. Informacje o formalnościach 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
 
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Opracowana dokumentacja projektowa wraz z rozmieszczeniem systemu wyłączników pożarowych zamontowanych w SP ZOZ w Szamotułach
4. Opis systemu zamontowanego i obowiązującego w SP ZOZ w Szamotułach
5. Kosztorys ślepy
ZATWIERDZIŁ:
-//-
Dyrektor SPZOZ w Szamotułach
Remigiusz Pawelczak
 
