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WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dot.: Postępowania na dostawę używanego aparatu RTG dla SP ZOZ w Szamotułach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu opisanego w pkt III ppkt d) oświadczenie 
o autoryzacji producenta na serwis oraz dystrybucję na terenie Polski – załącznik Wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający zrezygnuje.
Pytanie nr 2:
Dotyczy pkt III ppk d)
Oświadczenie o autoryzacji producenta na serwis oraz dystrybucję na terenie Polski – załącznik Wykonawcy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu opisanego w/w pkt III ppkt d) 
w związku z tym, iż powoduje on brak możliwości zaoferowania sprzętu RTG przez firmy, które posiadają używane aparaty RTG, natomiast nie posiadają autoryzacji producenta na serwis i dystrybucję na terenie Polski danego modelu?
Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.
Pytanie nr 3:

Dot. Rozdział III ust. 1c
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca nie ma obowiązku składania wraz z ofertą kopii dokumentów w języku obcym przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Prosimy o dopuszczenie złożenia wraz z ofertą kopii deklaracji zgodności oraz certyfikatu CE w języku obcym wraz z tłumaczeniem zwykłym.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści ofertę wraz z kopią deklaracji zgodności oraz certyfikatu CE w języku obcym wraz z tłumaczeniem zwykłym.
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