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WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dot.: Postępowania na dostawę używanego aparatu RTG dla SP ZOZ w Szamotułach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z tym, że aparat RTG jest wyrobem medycznym i jest opodatkowany stawką podatku VAT wynoszącą 8%, prosimy o poprawienie zapisu w formularzu ofertowym 
w rubryce kwota podatku VAT (23%) na zapis o brzmieniu: kwota podatku VAT (8%).
Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca przedstawiając ofertę uwzględni kwotę podatku VAT w wysokości 8% modyfikując zapis: „kwota podatku VAT (23%)”.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu załączenia do oferty deklaracji zgodności oraz certyfikatu CE oferowanego urządzenia? Zamawiający wymaga, aby urządzenie było używane. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje urządzenie, które obecnie nie jest produkowane nie będzie w posiadaniu aktualnych dokumentów tj. certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności.
Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie zrezygnuje -  zgodnie z zapytaniem ofertowym. Zamawiający wymaga deklaracji zgodności oraz certyfikatu CE wystawionego na dzień produkcji zaoferowanego aparatu RTG w celu potwierdzenia zgodności produktu z zasadniczymi wymaganiami.
Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat RTG posiadający regulację wysokości stołu w zakresie od 59,8 cm – 88,9 cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuści.
Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru oferty na używany aparat RTG z gwarancją wynoszącą 12 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru oferty na używany aparat RTG z gwarancją wynoszącą 12 miesięcy.
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