Szamotuły, dnia 01.08.2017 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-6/2017
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro na: Sukcesywna dostawa implantów stosowanych w ortopedii oraz innych wyrobów ortopedycznych, nr sprawy: ZP-381-6/2017.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Sukcesywna dostawa implantów stosowanych w ortopedii oraz innych wyrobów ortopedycznych, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 odstąpi od wymogu oferowania implantów sterylnych?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1-4, 6 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
3. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy Ø 3,5-7,0mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
4. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 22-23, 25-30, 33-36 dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
5. Dot. formularz asortymentowo-ilosciowo-cenowy:

Z uwagi na niewielką ilość przewidzianą do zakupu - czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylności                      i depozytu w zakresie poz. 7 i poz. 21 tj. mikrowkręty i mikropłytki na rzecz wyrobów niesterylnych                        i dostarczanych sukcesywnie na bieżące zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od wymogu sterylności  w zakresie poz. 7 i poz. 21 tj. mikrowkręty i mikropłytki na rzecz wyrobów niesterylnych  i dostarczanych sukcesywnie na bieżące zamówienia
6. Pkt. 5 pod formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym - czy Zamawiający wyrazi zgodę na  odstąpienie od wymogu utworzenia przez dostawcę na bloku operacyjnym Zamawiającego systemu magazynowego przechowywania  i segregowania implantów sterylnych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
7. Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zmieni w §3 ust. 1 lit. a zapis z „3 dni” na „jeden tydzień”? 

Zamawiający w projekcie umowy określił kary umowne za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy. Pozostawienie zapisu o możliwości wypowiedzenia umowy za 3 dni zwłoki należy uznać za znaczne uprzywilejowanie jednej strony umowy. Zgodnie z ogólnymi zasadami w umowie powinna występować względna równość stron, dlatego też wnosimy o zmianę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
8. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3 lit e) iż zwrotowi mogą podlegać jedynie produkty w nienaruszonych opakowaniach?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doda do umowy zapis w §4 ust. 3 lit e) iż zwrotowi mogą podlegać jedynie produkty w nienaruszonych opakowaniach?
…………………………

Zatwierdzam
