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Szamotuły, dnia 27.11.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-32/2018
                                              WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-32/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pakietu nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści rękojeść diodową bez funkcji ostrzegania o wyczerpaniu się baterii?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści rękojeść diodową o temperaturze koloru 6500K?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści rękojeść jednomodułową nadającą się do sterylizacji w autoklawie po wyciągnięciu baterii i diody LED?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 5

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez rękojeść funkcji ostrzegającej o wyczerpaniu baterii, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 9

5. Czy Zamawiający dopuści łyżkę do trudnej intubacji z ruchomym końcem w rozmiarze 2 ze zintegrowanym światłowodem o średnicy 4,5mm, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
      6. Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy przenośny defibrylator dwufazowy z monitorem wielofunkcyjnym, cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:

- Zakres pomiaru częstości oddechów 3 - 150 odd./min.

- Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulacyjnych 0-150 mA

- Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń na karcie danych oraz wydruk tych informacji

- Możliwość transmitowania badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora na każdy zdefiniowany adres e-mail.

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
        7. W wykazie sprzętu jaki został zawarty w pakiecie nr 1 jest wymieniony pulsoksymetr jako osobna pozycja, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający uwzględnia tylko pulsoksymetr, który jest funkcją przenośnego monitora pacjenta. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, czy pulsoksymetr jest częścią składową tego pakietu oraz o podanie terminu wykonania zamówienia dla tej pozycji.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz. Pulsoksymetr jest funkcją przenośnego monitora pacjenta. Termin dostawy zgodny z siwz dla przenośnego monitora pacjenta z pulsoksymetrem.

8. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor kompaktowy z wagą 5 kg?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
………………………………

Zatwierdzam
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