Szamotuły, dnia 04.12.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-27/2018

                                              WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych (2 szt.) wraz z dostawą odczynników. Usługa serwisowa posiadanego aparatu Clinitek 500 wraz z dostawą odczynników, nr sprawy: ZP-381-27/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych (2 szt.) wraz z dostawą odczynników. Usługa serwisowa posiadanego aparatu Clinitek 500 wraz z dostawą odczynników, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W związku z odp. na pytania z dnia 30.11.2018r. prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści analizator z codzienną automatyczną kalibracją tHb, w którym min. raz na 6 miesięcy wymagana jest jednorazowa kalibracja hemoglobiny (kalibracja widma – nie czułości metody) za pomocą kalibratora zewnętrznego? Kalibracja ta nie jest uciążliwa dla użytkownika, ponieważ całkowity proces kalibracji trwa nie dłużej niż 1 minutę i wykonywana jest przez autoryzowany serwis producenta podczas rutynowego przeglądu okresowego, tym samym w żaden sposób nie obciąży Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Wyrażamy zgodę jeśli kalibracja widma będzie wykonywana przez autoryzowany serwis i nie będzie obciążać użytkownika.

…………………………

Zatwierdzam
 
