Szamotuły, dnia 22.01.2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-1/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa rękawic jednorazowych, rękawic sterylnych, sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku, przyrządów używanych na salach operacyjnych, materiałów medycznych i opatrunkowych dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-1/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa rękawic jednorazowych, rękawic sterylnych, sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku, przyrządów używanych na salach operacyjnych, materiałów medycznych i opatrunkowych dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pakiet 1 poz. A-D

Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z medycznej jakości PCV, ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi w naszym kraju normami?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

3. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach 0-5, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

4. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści  układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno,  wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 cm H2O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe, do stosowania do 7 dni- potwierdzone w instrukcji oraz oświadczeniem producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

5. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści  układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, dodatkowa rura do worka o długości 1.8l z workiem 2 l bezlateksowym, wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 cm H2O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

6. Projekt umowy – par. 1 ust. 9

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 9. Proponowany zapis umowny stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zastrzega możliwość skorzystanie z prawa opcji – zwiększenie ilości niektórych pozycji przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych w granicach wartości zawartej umowy (w przypadku nie wykorzystania pozycji a jednocześnie zapotrzebowaniu na inną pozycję asortymentu, której ilość została wyczerpana).
7. Projekt umowy – par. 4 ust. 1

Prosimy o wykreślenie postanowień par. 4 ust. 1 Projektu umowy przewidujących nałożenie na wykonawcę kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie towaru bądź dostarczenia towaru niezgodnego z umową. W tym przypadku zastosowanie znajdą ogólne reguły prawa cywilnego określające odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy (rękojmia) oraz odpowiedzialność gwarancyjną (gwarancja). 

Alternatywnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych jako wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 1%. Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie uprawnienia dla wykonawcy polegającego na możliwości nałożenia kary umownej na zamawiającego w przypadku dopuszczenia się przez niego zwłoki w płatności za dostarczony towar w wysokości 0,1%/ dzień opóźnienia oraz kary umownej w przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji w wysokości dwukrotnej wysokości kosztów poniesionych przez wykonawcę na jej rozpatrzenie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy

8. Projekt umowy – par. 4 ust. 1, 2

Prosimy o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od umowy do 10% wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy

9. Projekt umowy – par. 4 ust 2

Prosimy o wykreślenie postanowień par. 4 ust. 2 Projektu umowy przewidujących nałożenie na wykonawcę kar umownych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego. W tym przypadku zastosowanie znajdą ogólne reguły prawa cywilnego określające odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy (rękojmia) oraz odpowiedzialność gwarancyjną (gwarancja). 

Alternatywnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych jako wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 0,1% Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie uprawnienia dla wykonawcy polegającego na możliwości nałożenia kary umownej na zamawiającego w przypadku dopuszczenia się przez niego zwłoki w płatności za dostarczony towar w wysokości 0,1%/dzień opóźnienia oraz kary umownej w przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji w wysokości dwukrotnej wysokości kosztów poniesionych przez wykonawcę na jej rozpatrzenie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy

10. Projekt umowy – par. 1 ust.6

Prosimy o podanie częstotliwości dostaw w miesiącu. Pozwoli to nam oszacować koszty dostaw a tym samym zaproponować odpowiednią cenę sprzedaży.

Odpowiedź Zamawiającego: dwa razy w miesiącu
11. Projekt umowy – par. 2 ust. 2

Prosimy o doprecyzowanie miejsca dostawy rękawic (poziom, piętro), czy możliwa jest dostawa na paletach, ewentualnie rozładunek typu burta-burta?

Odpowiedź Zamawiającego: Miejsce dostawy to poziom – piwnica (małe okno podawcze). Nie ma możliwości dostawy towaru na paletach ani rozładunku typu burta-burta. 

12. SIWZ – rozdział XI pkt. 2 /pełnomocnictwo/

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy ) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzna takie pełnomocnictwo dotyczące oferty za skuteczne i wystarczające, jeżeli zostanie udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązujących u wykonawcy.
13. Pakiet nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic gładkich, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

14. Pakiet nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic teksturowanych na całej powierzchni, bezpudrowych, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

15. Pakiet nr 2 poz. 2


Prosimy o dopuszczenie rękawic  wykonanych z syntetycznego kauczuku polichloroprenowego, z wewnętrzną powierzchnią rękawic pokrytą emulsją polimerową i silikonową, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

16. Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści niewchłanialną siatkę chirurgiczną, wykonaną z polipropylenu o średnicy nici 0,15 mm ±0,01 mm, o gramaturze 70 g/m2±3 g/m2, wytrzymałość w kierunku wzdłużnym 240 N ±3%, w kierunku poprzecznym 170 N ±3%, wykonaną techniką dzianą z możliwością przycinania jej brzegów, pakowaną bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

17. Dot. Pakietu nr 6, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 6x11 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

18. Dot. Pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

19. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

       Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 1 należy zaoferować rękawiczki nitrylowe w kolorach niebieskim lub fioletowym? 

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, w pozycji 1 należy zaoferować rękawiczki nitrylowe w kolorach niebieskim lub fioletowym.

20. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

       Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek lateksowych pudrowanych o powierzchni gładkiej matowej lub teksturowanych na całej powierzchni chwytnej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
21. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

       Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek lateksowych pudrowanych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

22. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

       Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek bezlateksowych bezpudrowych o nieznacznej różnicy w grubości dłoni, tj. 0,18mm-0,20mm, w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

23. Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie, że rękawice są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta, lub zgłoszenie/powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Zgodnie z procedurą oceny zgodności wyrobu medycznego klasy I niesterylnej do której należą rękawice diagnostyczne wytwórca samodzielnie przeprowadza ocenę zgodności, wystawia deklarację zgodności i oznakowuje swój wyrób znakiem CE, tak więc nie zostaje wystawiony Certyfikat CE.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

24. Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane posiadające powierzchnię zewnętrzną gładką, matową?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

25. Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe, teksturowane na całek powierzchni części chwytnej, polimerowane od wewnątrz co ułatwia zakładanie na dłoń, oraz minimalizuje ryzyko podrażnienia skóry wywoływanego przez puder? Pragniemy nadmienić iż dnia 19.01.2017r. FDA wprowadziła zakaz używania rękawic pudrowanych.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

26. Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie pokryte polimerem, o grubości na palcu 0,20mm (±0,02), na dłoni 0,18mm (±0,02), posiadające specjalna warstwę antypoślizgową  zapewniającą pewny chwyt narzędzi?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

27. Pakiet nr 2

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawicy chirurgicznej bezpudrowej – pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

28. Pakiet nr 2

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

29. Pakiet nr 2

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic chirurgicznych, jałowych – bezlateksowych, bezpudrowych – jednorazowego użytku. Wykonanych z syntetycznego polichloroprenu, pokryte powłoką polimerową umożliwiającą łatwe zakładanie. Grubość w części dłoniowej min. 0,19 mm, powierzchnia mikroteksturowana, rolowany mankiet. Wysoka rozciągliwość oraz anatomiczny kształt. Poziom jakości AQL 0,65. Pakowane parami w osobnych saszetkach. Spełniają wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz EN 455?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

30. Pakiet nr 2

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic chirurgicznych jałowych – bezlateksowych, bezpudrowych – jednorazowego użytku. Wykonanych z syntetycznego poliizoprenu, pokryte powłoką polimerową umożliwiającą łatwe zakładanie. Grubość w części dłoniowej min. 0,19 mm, powierzchnia mikroteksturowana, rolowany mankiet. Wysoka rozciągliwość oraz anatomiczny kształt. Poziom jakości AQL 0,65. Pakowane parami w osobnych saszetkach. Spełniają wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz EN 455?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

31. Pakiet nr 8

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do przedniej-niskiej laparoskopii brzusznej, w którym serweta główna do chirurgii odbytnicy z padem chłonnym w rozmiarze 250x300 cm posiada dwa okna 28x32 cm oraz 12x15 cm – pozostały skład zestawu zgodny z opisem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz. Pytanie nie dotyczy poz. 1

32. WZÓR UMOWY 
W imieniu wykonawcy wnosimy o zmianę § 4 ust. 1 i 2 umowy w zakresie sposobu naliczenia kary umownej za nieterminową dostawę towaru oraz usunięcia wad w taki sposób by wysokość tej kary liczona była od wartości nie dostarczonych w terminie towarów, a nie od wartości całego wynagrodzenia lub od wartości wynagrodzenia za daną dostawę.
Zgodnie z art. 483 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny dalej k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna występuje, więc wyłącznie pod postacią określonej sumy pieniężnej (np. określony procent wartości całego lub części świadczenia czy też określona stawka pomnożona przez liczbę dni zwłoki lub opóźnienia). Strony umową mogą wszakże zastrzec, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, dłużnik będzie zobowiązany do innego niż pieniężne świadczenia, ale wówczas takie zastrzeżenie nie jest już karą umowną, a pełni jedynie funkcję gwarancyjną. W przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego często są one ukształtowane korzystniej dla zamawiającego. To zamawiający dyktuje, jakie postanowienia znajdą się w umowie. Rola wykonawcy w kształtowaniu postanowień jest ograniczona do minimum. Zwrócić jednak należy uwagę na okoliczność, że określony zapis umowy dotyczący kary umownej może zostać uznany za sprzeczny z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 7 ust. 1 ustaw z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. Ta zasada w wyniku nowelizacji z 2016 r. (ustawą o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw z 22.06.2016 r.), została dodana do wskazanego przepisu i powinna również mieć wpływ na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. W kontekście formułowania zapisów umowy należy ją odczytywać jako nakaz stosowania takich zapisów umowy (w tym przypadku zapisów o karach), które są adekwatne i konieczne do osiągnięcia celu, w tym przypadku realizacji umowy. Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu pewności, że umowa zostanie wykonana w terminie, a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu.

Dodać należy, iż w świetle orecznictwa sądów powszechnych zamawiający nie może całkiem dowolnie ustanawiać kary umownych. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008 r., V ACa 483/08, zostało wskazane - „Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.” Również w wyrokach KIO zwraca uwagę,ż w tym przypadku zamawiający nie ma dowolności:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 czerwca 2013 r., KIO 1126/13; KIO 1128/13; KIO 1132/13; KIO 1133/13
„Izba stwierdziła, że zamawiający nadużył swojego prawa podmiotowego określając kary umowne na poziomie nieodpowiednim do natury tej instytucji.”

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 października 2013 r., KIO 2397/13)
„Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych powyżej ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 marca 2014 r., KIO 487/14
„Izba zważyła, że zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353 (1) k.c. a także z innej zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony.”

Mając powyższe na uwadze wprowadzając kary umowne należy mieć na uwadze wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z jednej strony zamawiający uwzględniając funkcje, jakie mają realizować kary umowne przy wykonywaniu zadań publicznych, powinni w taki sposób kształtować postanowienia umowne dotyczące tego zagadnienia, aby odpowiednio zabezpieczyć interes publiczny oraz właściwą realizację zamówienia publicznego. Z drugiej strony zamawiający powinni pamiętać o tym, że należyte zabezpieczenie interesu publicznego nie może prowadzić do przerzucenia na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mają oni wpływu, a więc takie, które pozostają poza ich kontrolą. Ponadto za niedopuszczalne należy uznać kształtowanie wysokości kar umownych w sposób całkowicie dowolny, bez ich racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie zamawiającego. W tym kontekście kary umowne powinny być określane w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogły spełniać swoje funkcje, a nie zniechęcać wykonawców do brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wobec powyższego wniosek o dokonanie zmiany jest w pełni uzasadniony.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy. Takie sformułowanie kary umownej jest standardowe, należycie realizuję funkcję gwarancyjną. Odmienne sformułowanie narażałoby niewielkie zamówienia na niezrealizowanie w obliczu niskiej grożącej kary umownej. Mogłoby też powodować nierealizowanie zamówień w części przez wykonawcę z tej samej przyczyny. To samo dotyczy usunięcia wad.
33. WZÓR UMOWY W imieniu wykonawcy wnosimy o zmianę § 4 ust. 1 i 2 umowy w zakresie wysokości kary umownej z 10% na wysokość 1% zamówienia objętego odstąpieniem  w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów realizacji danego zamówienia oraz gdy zamówienie ma wady.

Odpowiedź Zamawiającego: Pytanie i wniosek nielogiczne. Projekt umowy w § 4 ust. 1 i 2. przewiduję karę umowną w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem. Zamawiający podtrzymuje zapisy. Sformułowanie kary umownej w wysokości 30 % zamówienia objętego odstąpieniem jest standardowe, należycie realizuję funkcję gwarancyjną. Odmienne sformułowanie narażałoby niewielkie zamówienia na niezrealizowanie w obliczu realnie niskiej grożącej kary umownej. Mogłoby też powodować nierealizowanie zamówień w części przez wykonawcę z tej samej przyczyny. To samo dotyczy usunięcia wad.

34. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania w ww. pozycjach rękawic oznaczonych jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat. III. Rękawice spełniające taki wymóg zapewnią lepszą ochronę użytkownika i bezpieczeństwo pracy.

35. Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w ww. pozycjach rękawic w opakowaniach a’200 sz., z przeliczeniem wymaganej ilości rękawic. Takie rozwiązanie pozwoli zaoferować rękawice w bardziej korzystnych dla Zamawiającego cenach.

36. Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania w ww. pozycjach rękawic odpornych na rozrywanie, posiadających siłę zrywu przed starzeniem min. 9 N?

37. Pytania do wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 1 % (jednak nie więcej niż 200 zł) w § 4 ust. 1. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy. Takie sformułowanie kary umownej jest standardowe, należycie realizuję funkcję gwarancyjną. Odmienne sformułowanie narażałoby niewielkie zamówienia na niezrealizowanie w obliczu niskiej grożącej kary umownej. Mogłoby też powodować nierealizowanie zamówień w części przez wykonawcę z tej samej przyczyny.
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 5 o następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie 
z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, 
że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uwzględni ten zapis.
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 6 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

38. Pytanie do pakietu 3 poz. 1 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie masek anestetycznych z mankietem nienadmuchiwanym, jednorazowego użytku, miękka i lekka maska o anatomicznym kształcie dobrze dopasowująca się do twarzy pacjenta, maska przezroczysta, mankiet maski kodowane kolorem dla łatwej identyfikacji rozmiaru, bez zaworu. Maska 0 [ noworodkowa] i 1 [ niemowlęca] bez pierścienia mocującego. , nie zawierają lateksu i ftalanów, rozmiar 0 – 6. Ponadto Maska wyposażona w zlokalizowane w centralnej części min. w trzy ciągłe cylindryczne linie ożebrowania umożliwiającego jej stabilne i bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym środowisku, wyraźnie oznakowana wytłoczonym logo producenta umieszczonym w części maski stycznej do nasady nosa, oraz naniesionym na maskę numerem seryjnym, co umożliwia zapis i nadzór pacjenta, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologiczne czysta, pakowana folia-folia, opakowanie  zawiera perforację w części środkowej, która ułatwia jego bezpieczne otwarcie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

39. Pytanie do pakietu 3 poz. 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie obwodu oddechowego  jednorazowego użytku do respiratora,  zawiera 2 rury gładkie o długości 160cm i średnicy 22mm, łącznik Y zintegrowany z rurami, bez łącznik kolankowy wyposażony w port CO2, za to Y wyposażony w dwa porty pomiarowe Układ z kapturkiem zabezpieczającym, elastyczne zakończenia od strony respiratora, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni (potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

40. Pytanie do pakietu  3 poz. 3 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie obwodu oddechowy dla dorosłych do respiratora „rura w rurze” z portem.  Długość całego obwodu oddechowego 160cm średnica 30/18mm. Łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym. Układ mikrobiologicznie czysty, z możliwością używania do 7 dni (potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

41. Pytanie do pakietu 3 poz. 4 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie obwodu oddechowego jednorazowego użytku, o regulowanej długości w zakresie 40-200cm z możliwością zastosowania min. 48 godzin, z workiem 2 litrowym do aparatów do znieczuleń, w komplecie 2 rury rozciągalne, twarde zakończenia od strony aparatu, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, dodatkowa gałąź o długości 150cm,  układ mikrobiologicznie czysty, o średnicy 22mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

42. Pytanie do pakietu 3 poz. 5 

Zwracamy się o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh i Miller. Rozmiary 2, 3, 4  dla McIntosh, 0, 1 dla Miller.  Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 -3 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru szarego z zielonym logo, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 -3.Wytrzymały zatrzask zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Dodatkowo na opakowaniu wyraźne oznakowane MR safe z określoną datą ważności. Pakowanie folia-papier.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

43. Pytanie do pakietu 3 poz. 6 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękojeści do laryngoskopu, wielorazowej. Zgodnie z następującym opisem Rękojeść światłowodowa standardowa laryngoskopu. Rękojeść zgodnie z normą ISO7376-3, z zieloną obwódką. Zasilane bateriami. Rękojeść wielorazowa do sterylizacji w autoklawie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

44. Pytanie do pakietu 3 poz. 7 

Zwracamy się  z uprzejmą prośbą o dopuszczenie maski tlenowej  dla  dorosłych do wysokich stężeń tlenu z workiem i  dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (maska wykonana z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, maska posiada wentyl bezpieczeństwa w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

Pytania dotyczące Wzoru umowy

45. Pytanie 1 – dotyczy §4 ust. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację w/w ustępu na następujący:

„W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo do naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 1% wartości brutto opóźnionego zamówienia. W przypadku wystąpienia co najmniej pięć razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 % kwoty niezrealizowanej części umowy”;

Kary umowne w w/w ustępie są rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Przywoływane powyżej zapisy wymagają tym samym stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy. Takie sformułowanie kary umownej jest standardowe, należycie realizuję funkcję gwarancyjną. Odmienne sformułowanie narażałoby niewielkie zamówienia na niezrealizowanie w obliczu niskiej grożącej kary umownej. Mogłoby też powodować nierealizowanie zamówień w części przez wykonawcę z tej samej przyczyny. Możliwość odstąpienie od umowy dopiero po 5 przypadkach niezrealizowania części umowy jest zbyt daleko idące. Stawia pod znakiem zapytania prawidłowość realizowania umowy. 
46. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

1). W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane zamówienie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem. W przypadku wystąpienia co najmniej dwa razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej części kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.

2). W przypadku gdy Zamówienie ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub od umowy odstąpić w każdym czasie niezależnie od rodzaju wad w części obejmującej zamówienie zrealizowane wadliwie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem. W przypadku wystąpienia co najmniej dwa razy przypadku wadliwego wykonywania poszczególnych zamówień, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej części kwoty, o której mowa § 3 ust. 1.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy. Takie sformułowanie kary umownej jest standardowe, należycie realizuję funkcję gwarancyjną. Odmienne sformułowanie narażałoby niewielkie zamówienia na niezrealizowanie w obliczu niskiej grożącej kary umownej. Mogłoby też powodować nierealizowanie zamówień w części przez wykonawcę z tej samej przyczyny. To samo dotyczy usunięcia wad. Zmniejszenie kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy do niezrealizowanej części kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 zwiększałoby ryzyko nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę w miarę zbliżania się do końca umowy. 
47. Pakiet nr 2, pozycja 1
W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

48. Pakiet nr 2, pozycja 1
Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga poziomu protein <20μg/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

49. Pakiet nr 2, pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych neoprenowych z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, z zewnątrz powierzchnia delikatnie teksturowana. Mankiet anatomicznie prosty wzmocniony rolowanym brzegiem z dodatkowym obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się . AQL po zapakowaniu 0,65, grubość na palcu 0,23 mm, na dłoni min.  0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm (wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną lub dokumentem producenta). Posiadające badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków zg. z ASTM D 6978 lub równoważną (raport z wynikami badań). Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, DPT – potwierdzone dokumentem producenta. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

50. Pakiet nr 2, pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej (50%/50%), całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana wykonana w technologii SMT. Grubość na palcu 0,21 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,16 mm (wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną lub dokumentem producenta). Oporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną. Odporne na przenikanie min. 13 najczęściej stosowanych cytostatyków, zgodnie z normą ASTM D 6978 lub równoważną (raport z wynikami badań). Opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.   
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.
51. Pakiet 3 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.
52. Pakiet 3 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od  łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.
53. Pakiet 3 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze,  zapewniającą wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora  rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.
54. Pakiet 3 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniający wymianę termiczną, z kolankiem z portem kapno, długości 1,8 m, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1 m z 2L workiem bezlateksowym, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

55. Pakiet 3 poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie: łyżki do laryngoskopu, łyżka światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w  standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie  światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki,  naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

56. Pakiet 3 poz. 6 
Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

Dot. umowy:

57. Czy Zamawiający wyraża zgodę w §1 ust. 6 wydłużenie dostawy do godz. 15:00?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

58. Czy Zamawiający zgodzi się w §4 ust.1 Zmniejszyć karę umowną z 30% na 20%.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.

Z poważaniem

