Szamotuły, dnia 29.01.2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-2/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Sukcesywna dostawa implantów stosowanych w ortopedii

oraz innych wyrobów ortopedycznych, nr sprawy: ZP-381-2/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Sukcesywna dostawa implantów stosowanych w ortopedii oraz innych wyrobów ortopedycznych, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Zapytania do formularza asortymentowo-ilościowo-cenowy -Załącznik nr 3 do SIWZ:

Z uwagi na niewielką ilość przewidzianą do zakupu - czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylności i depozytu w zakresie poz. 7 i poz. 21 tj. mikrowkręty i mikropłytki na rzecz wyrobów niesterylnych i dostarczanych sukcesywnie na bieżące zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od wymogu sterylności i depozytu w zakresie poz. 7 i poz. 21 tj. mikrowkręty i mikropłytki na rzecz wyrobów niesterylnych i dostarczanych sukcesywnie na bieżące zamówienia
2. Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zmieni w §3 ust. 1 lit. a zapis z „3 dni” na „jeden tydzień” oraz czy Zamawiający dookreśli w lit. e) iż uchybienia mają wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach?

Zamawiający w projekcie umowy określił kary umowne za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy. Pozostawienie zapisu o możliwości wypowiedzenia umowy za 3 dni zwłoki należy uznać za znaczne uprzywilejowanie 1 strony umowy. Zgodnie z ogólnymi zasadami w umowie powinna występować względna równość stron, dlatego też wnosimy o zmianę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona zmian zapisu w §3 ust. 1 lit. A i lit. e) na proponowane przez wykonawcę. Do pobrania w osobnym piliku poprawiona wersja projektu umowy.
3. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3 lit e) iż zwrotowi mogą podlegać jedynie produkty 
w nienaruszonych opakowaniach?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona poprawy w zapisach §4 ust. 3 lit e). Do pobrania w osobnym piliku poprawiona wersja projektu umowy.
4. Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 3, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dookreśli w §9 ust. 3 zapisy umowy. Do pobrania w osobnym piliku poprawiona wersja projektu umowy.
5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania implantów sterylnych?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odstąpi od wymogu oferowania implantów sterylnych.
6. Czy Zamawiający w Pozycji 6 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odstąpi. Zgodnie z siwz.
7. Czy Zamawiający w Pozycji 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów rekonstrukcyjnych 6,5 mm kaniulowanych z gniazdem sześciokątnym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odstąpi. Zgodnie z siwz.
8. Czy Zamawiający w Pozycji 22, 23, 26, 28, 30, 33, 35, 36 dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odstąpi. Zgodnie z siwz.
Zatwierdzam

……………………….
